Муниципальное образование

«Щигровский район»

Утверждена постановлением администрации

Щигровского района Курской области

от 29 августа 2013г. №361

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Щигровского района

Курской области на период 
2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Содержание

Паспорт Программы	4

Введение	9

1.Характеристика проблемы и ее решения программными методами	10

1.1.Общая характеристика Щигровского района Курской области	11

1.2.ТЭК Щигровского района Курской области	13

1.3.Анализ и прогноз потребления ТЭР на период до 2020 г в Щигровском районе Курской области	14

2.Цели,задачи,сроки и этапы, которые характеризуют эффективность реализации программы.	22

3.Основные направления реализации Программы	23

3.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования.	…...…23

3.2 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.	27

3.3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры	31

3.4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике 	32

3.5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности	33

3.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве	34

3.7 Энергосбережения на транспорте	37

3.8 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве	38

3.9 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере прочих потребителей	39

3.10 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения…	42

3.11 Определение потенциала энергосбережения и энергоэффективности по видам энергоносителей	43

3.12 Оценка динамики энергоемкости результатов хозяйственной деятельности Щигровского района Курской области	49

3.13 Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива..	51

3.14 Энегетические обследования	53

3.15 Учёт ТЭР.	54

3.16 Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	57

3.17 Информационное обеспечение Программы	60

4.Ресурсное обеспечение Программы	61

5.Механизмы реализации Программы	63

6.Контроль за ходом реализации Программы	64

Индикаторы расчета целевых показателей	65

Расчет целевых показателей	77

Перечень программных мероприятий в бюджетной сфере	120

Перечень программных мероприятий в жилищной сфере	125

Перечень программных мероприятий в сельском хозяйстве	133

Перечень программных мероприятий прочих потребителей	137

Перечень программных мероприятий на 2012 год	138

Перечень программных мероприятий на 2013 год	142

Объемы и источники финансирования программы	144

Паспорт МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Щигровского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Щигровского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Щигровского района Курской области |
| Разработчик Программы | Курский ЦНТИ – филиал ФГБУ “Российское энергетическое агентство” Минэнерго России |
| Сроки и этапы реализации Программы | Первый этап реализации Программы: 2010 - 2015 годы; Второй этап реализации Программы: 2016 - 2020 годы. |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Щигровском районе Курской области и улучшение качества жизни населения в соответствии с Указом президента РФ от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Установить, что региональные муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ №1225 от 31 декабря 2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Задачи Программы: -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -проведение обязательных энергетических обследований; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, сельском хозяйстве и прочих сферах; -реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов; -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов; -проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Щигровского района Курской области; -развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий. |
| Перечень основных направлений Программы |  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Щигровского района;  энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте; энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения; внедрение альтернативной энергетики;  проведение энергетических обследований; обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов; развитие нормативной правовой базы энергосбережения;  ресурсное (финансовое) обеспечение Программы; информационное обеспечение Программы |
| Основные принципы Программы | -учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности; -поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность; -широкая пропаганда энергосбережения; -обучение и подготовка персонала; -сертификация в сфере энергосбережения; |

| Исполнители программы | Органы местного самоуправления муниципального образования, предприятия и организации, расположенные на территории муниципального образования, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (по согласованию). |
| --- | --- |
| Финансирование Программы | № п/п | Источники финансирования | Сумма |
|  |  |  | тыс. руб. |
|  | 1 | Муниципальный бюджет района | 10404,5 |
|  |  | Всего | 10404,5 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: -сократить потребление энергетических ресурсов в объеме 6234 тонн условного топлива; -в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР; -в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного учета уменьшить финансовую нагрузку на население. -повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения ее энергоемкости. -сокращение энергоемкости товаров и услуг собственного производства на 13,5% за счет программных мероприятий, что в совокупности с другими факторами структурных преобразований в экономике позволит обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости на 40% |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Щигровского района Курской области, на основании Постановления Администрации Щигровского района Курской области № 463 от 28.07.2010 года |

Введение

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности  российской экономики», Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. № 1-р и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации Курской области.

Программа устанавливает цель и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Щигровском районе, определяет наиболее экономически эффективные мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и оценку социально-экономической эффективности Программы.

Основной целью Программы является повышение качества жизни населения и переход муниципального района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности экономики района и бюджетной сферы. В рамках плана перспективного развития Щигровского района Программа позволит снизить потребление энергетических ресурсов по всем отраслям экономики за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, их рационального использования, а так же перехода на альтернативные виды топлива. Это позволит сократить расходы на поставку энергетических ресурсов, в том числе в бюджетной сфере, и направлять полученную экономию на дальнейшее социально-экономическое развитие Щигровского района.

Программа является основой для проведения согласованной рациональной, энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Щигровского района на период с 2010 по 2020 год.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Нерациональное использование энергетических ресурсов приводит к высокой энергоемкости товарной продукции Щигровского района. Ежегодный рост объемов потребляемых отраслевыми сферами ТЭР, а так же ежегодное повышение цен (тарифов) на энергоносители, обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Щигровского района.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов. В первую очередь соответствующие мероприятия должны быть реализованы в бюджетной сфере муниципального района, органах местного самоуправления, организациях с участием государства и муниципальных образований. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала, экологической безопасности территории, повышения уровня благоустройства населенных пунктов, повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в Щигровском районе является программный метод, предусматривающий реализацию не только целевых программ муниципального уровня, но также иных долгосрочных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных муниципальных образований и хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена рядом причин, в частности:

-целесообразностью проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;

-комплексным характером проблемы, обуславливающей необходимость координации действий и ресурсов не только государственных органов и органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения;

-снижением рисков неблагоприятного социально-экономического развития муниципального района;

-снижением расходов районного бюджета и местных бюджетов муниципальных образований Щигровского района на оплату потребленных энергетических ресурсов;

-недостатком средств районного бюджета для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимостью софинансирования из местных бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников, а также привлечением средств из областного и федерального бюджетов.

Основными этапами решения проблемы являются:

-на 1 этапе – развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Щигровском районе Курской области для обеспечения проведения согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Щигровского района;

-реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в экономике и социальной сфере Щигровского района, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-на 2 этапе - комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере Щигровского района на основе реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Основные риски, связанные с реализацией Программы в Щигровском районе, определяются следующими факторами:

-ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов ресурсного обеспечения энергосберегающих мероприятий;

-неопределенностью конъюнктуры и недостаточным уровнем развития рынка энергосервисных услуг;

-зависимостью от состояния и конъюнктуры рынка энергетических ресурсов.

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Щигровский район расположен в северо-восточной части области. Он граничит с Тимским, Черемисиновским, Солнцевским и  Курским районами. Территория района – 1,23 тыс.кв.км или 4,3% территории области.

Поверхность района – равнинная, местами холмистая, изрезанная оврагами и балками.

В районе протекают реки: Тускарь, протяженностью по территории района 27км, Рать - 31 км, Щигор -15 км, Косоржа - 20 км, Красная и Теребуж по 20 км.

На территории района преобладающие почвы черноземные – 80,7%, почвы балок занимают 6,5 %, серые лесные -3,2%, пойменные – 3,4 %, почвы водоразделов - 3,3 %. По механическому составу наибольшее распространение получили тяжелосуглинистые почвы – 99,9 %. Содержание гумуса колеблется от 0,8 до 8 %.

Климат умеренный. Средняя годовая температура +4,9°C, минимальная – минус 37°C, максимальная + 40°C. Среднегодовое количество осадков – 582 мм, максимальное в июле – 76 мм.

Повторяемость направления ветра (средняя многолетняя роза ветров): юго-западное – 18%, западное -14%, восточное, юго-восточное, южное, северо-западное по 12%, северо-восточное – 11% и северное – 9%, штиль -6%.

По характеру растительности район входит в лесостепную зону. Площадь, занятая лесом составляет 5,15 тыс.га. Древесная растительность в основном лиственная, с преобладанием дуба, частично береза, клен, осина, ясень.

Полезные ископаемые – фосфориты, мел и глина. Добыча фосфоритов велась до 70-х годов. Имеются месторождения строительного песка. Район входит в зону Курской магнитной аномалии.

Большую часть земель района составляют земли сельскохозяйственного назначения – 89%, земли сельских населенных пунктов – 6,4%

Прогноз численности населения

Таблица 1

| Наименование показателей | Щигровский район |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Население, тыс. человек по МО | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 |

Динамика объема хозяйственной деятельности Щигровского района.

Таблица 2

| Наименование показателей | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемая и прогнозируемая отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами по МО в сопоставимых с 2007 годом условиях. (тыс.руб.) | 460000 | 580000 | 680000 | 770000 | 850000 | 910000 | 980000 | 1000000 | 1020000 | 1050000 | 1070000 | 1090000 | 1100000 | 1120000 |
| Темп роста % |  | 26 | 17 | 13 | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |

  - ТЭК ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения района электроэнергией.

Электроснабжение потребителей Щигровского района Курской области осуществляется от центров питания 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» -  «Курскэнерго». На территории района расположены три понизительные подстанции 110 кВ - «Щигры», «Фосфоритная», «Басово» и одиннадцать подстанций 35 кВ - «Н. Владимировка», «Комбикормовый завод», «Геомаш (Аб)», «Шаталовка», «Охочевка», «Чижовка», «Алексеевка», «Н. Теребуж», «Вязовое», «Б. Змеинец», «Защитное».

Загрузка трансформаторов на ПС 35-110 кВ Щигровского района составляет 4,5 – 21,65%. Практически все подстанции района имеют износ оборудования 50-100% и требуют модернизации.

По результатам замеров зимнего максимума 2005 года, электрическая нагрузка потребителей Щигровского района составила 15,8 МВт.

По территории района проходят крупные газопроводы: «Уренгой-Помары-Ужгород», «Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск».

Обеспеченность населённых пунктов района на базе природного газа 94%.

Развитие газификации населенных пунктов района позволит получить высокий социальный и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастёт надёжность теплоснабжения и снижение влияния на окружающую среду.

Планируется строительство газопровода высокого давления к населенным пунктам Защитенского, Охочевского, Никольского, Касиновского сельсоветов.

Организацией обеспечивающей эксплуатацию объектов газоснабжение на территории Щигровского района является Щигровский филиал ОАО «Курскгаз». Обеспеченность приборами учета природного газа составляет 100 %. Бесхозных объектов газоснабжения нет.

Обеспечением потребителей природным и сжиженным газом, обслуживанием сетей и сооружений объектов газоснабжения на территории района, занимается Щигровский филиал ОАО «Курскгаз».

  - АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЭР НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА В ЩИГРОВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Анализ энергопотребления Щигровского района Курской области за период 2007 – 2020 годы приведен в таблицах 3 и 4.

При расчете энергопотребления за основу принимались данные по фактическому потреблению энергоносителей за 2007-2012 годы, а также прогнозные данные по потреблению энергоносителей до 2020 года с учетом ввода новых мощностей, повышения технической вооруженности всех отраслей без учета энергосберегающих мероприятий.

Расчет произведен в натуральных величинах, а также в тоннах условного топлива (т.у.т.).

| Потребление энергетических ресурсов по Щигровскому району Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий в натуральном выражении до 2020 года. Таблица 3 |
| --- |
| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, тыс. кВтч | 22614,62 | 23014,35 | 23494,69 | 23692,51 | 25222,82 | 25466,73 | 25677,10 | 25887,47 | 26097,84 | 26308,21 | 26518,57 | 26728,95 | 26939,31 | 27160,88 |
| Тепловая энергия, Гкал | 6433 | 5771,2 | 5629,08 | 5465,12 | 5367 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| Природный газ, тыс. куб. м | 24439,46 | 24552,17 | 24788,99 | 25025,64 | 25449,71 | 25532,96 | 25640,23 | 25747,5 | 25854,77 | 25962,05 | 26069,32 | 26176,59 | 26283,86 | 26406,7 |
| Вода, тыс. куб. м. | 272,12 | 281,77 | 281,92 | 287,15 | 291,34 | 294,15 | 296,38 | 298,61 | 300,84 | 303,07 | 305,30 | 307,53 | 309,76 | 312,17 |
| Дизельное топливо, бензин автомобильный, тонн | 3354,00 | 3431,80 | 3509,60 | 3587,40 | 3665,20 | 3743,00 | 3813,18 | 3883,36 | 3953,54 | 4023,73 | 4093,91 | 4164,09 | 4234,27 | 4304,45 |

| Прогноз потребления энергетических ресурсов по Щигровскому району Курской области, без учета энергосберегающих мероприятий (т.у.т.) до 2020 года. Таблица 4 |
| --- |
| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, т.у.т | 7236,68 | 7364,59 | 7518,30 | 7581,60 | 8071,30 | 8149,35 | 8216,67 | 8283,99 | 8351,31 | 8418,63 | 8485,94 | 8553,26 | 8620,58 | 8691,48 |
| Тепловая энергия т.у.т. | 1107,12 | 993,22 | 968,76 | 940,55 | 923,66 | 896,99 | 896,99 | 896,99 | 896,99 | 896,99 | 896,99 | 896,99 | 896,99 | 896,99 |
| Природный газ, т.у.т. | 27860,99 | 27989,47 | 28259,45 | 28529,23 | 29012,68 | 29107,58 | 29229,87 | 29352,16 | 29474,45 | 29596,74 | 29719,03 | 29841,31 | 29963,60 | 30103,68 |
| Дизельное и моторное топливо, Бензин автомобильный, т.у.т. | 5081,31 | 5199,18 | 5317,04 | 5434,91 | 5552,78 | 5670,65 | 5776,97 | 5883,29 | 5989,61 | 6095,95 | 6202,27 | 6308,60 | 6414,92 | 6521,24 |
| Всего: т.у.т. | 41286 | 41546 | 42064 | 42486 | 43560 | 43825 | 44120 | 44416 | 44712 | 45008 | 45304 | 45600 | 45896 | 46213 |

Структура среднегодового фактического потребления энергетических ресурсов на территории Щигровского района Курской области (за период 2007-2010годы)

| Прогноз потребления природного газа по отраслям Щигровского района Курской области к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий Таблица 5 |
| --- |
| Отраслевой комплекс | Годы, тыс. куб.м. |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Население | 21523,2 | 22087,4 | 22210,66 | 22000 | 22500 | 22550 | 22600 | 22650 | 22700 | 22750 | 22800 | 22850 | 22900 | 22950 |
| Сельское хозяйство | 2523,13 | 2067,48 | 2237,65 | 2439,67 | 2343,59 | 2385,25 | 2426,91 | 2468,58 | 2510,24 | 2551,9 | 2593,57 | 2635,23 | 2676,9 | 2718,56 |
| Прочие | 393,123 | 397,212 | 340,667 | 585,967 | 606,125 | 597,713 | 613,320 | 628,927 | 644,534 | 660,141 | 675,748 | 691,355 | 706,962 | 738,176 |
| Итого: тыс. куб.м | 24439,464 | 24552,171 | 24788,993 | 25025,642 | 25449,715 | 25532,966 | 25640,237 | 25747,508 | 25854,779 | 25962,05 | 26069,32 | 26176,591 | 26283,862 | 26406,74 |

| Прогноз потребления тепловой энергии по отраслям Щигровского района Курской области к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий Таблица 6 |
| --- |
| Отраслевой комплекс | Годы, Гкал. |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные учреждения | 6433 | 5771,2 | 5629,08 | 5465,12 | 5367 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| Итого: Гкал | 6433 | 5771,2 | 5629,08 | 5465,12 | 5367 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |

| Прогноз потребления воды по отраслям Щигровского района Курской области к 2020 году, в натуральном выражении, без учета энергосберегающих мероприятий Таблица 7 |
| --- |
| Отраслевые комплексы | Годы, куб.м. |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные учреждения | 4032 | 4168 | 3700 | 3900 | 3967 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Население | 213000 | 216200 | 219400 | 222600 | 225800 | 229000 | 230718 | 232435 | 234153 | 235870 | 237588 | 239305 | 241023 | 242740 |
| Сельское хозяйство | 33516 | 34948 | 35011 | 35894 | 36572 | 37000 | 37323,75 | 37647,5 | 37971,25 | 38295 | 38618,75 | 38942,5 | 39266,25 | 39590 |
| Прочие | 21573 | 26452 | 23813 | 24754 | 25000 | 24152 | 24340 | 24528 | 24716 | 24903 | 25091 | 25279 | 25467 | 25843 |
| Итого: куб.м. | 272121 | 281768 | 281924 | 287148 | 291339 | 294152 | 296381,8 | 298610,5 | 300840,3 | 303068 | 305297,8 | 307526,5 | 309756,3 | 312173 |

| Прогноз потребления электроэнергии по отраслям Щигровского района Курской области к 2020 году, без учета энергосберегающих мероприятий Таблица 8 |
| --- |
| Отраслевой комплекс | Годы, тыс. кВт. час |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетные учреждения | 593,068 | 589,962 | 602,368 | 653,344 | 646,942 | 646,942 | 646,942 | 646,942 | 646,942 | 646,942 | 646,942 | 646,942 | 646,942 | 646,942 |
| Население | 13707,89 | 14813,892 | 15455,795 | 15856,743 | 16577,391 | 16743,164 | 16908,938 | 17074,71 | 17240,486 | 17406,260 | 17572,034 | 17737,808 | 17903,582 | 18069,356 |
| Сельское хозяйство | 3825,60 | 2692,19 | 2616,54 | 2281,68 | 3006,25 | 3039,65 | 3073,06 | 3106,46 | 3139,86 | 3173,27 | 3206,67 | 3240,07 | 3273,47 | 3306,88 |
| Прочие | 4488,059 | 4918,308 | 4819,992 | 4900,748 | 4992,237 | 5036,963 | 5048,156 | 5059,349 | 5070,542 | 5081,736 | 5092,929 | 5104,122 | 5115,315 | 5137,7 |
| Итого: тыс. кВт. час | 22614,62 | 23014,35 | 23494,69 | 23692,51 | 25222,82 | 25466,73 | 25677,10 | 25887,47 | 26097,84 | 26308,21 | 26518,57 | 26728,95 | 26939,31 | 27160,88 |

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Цель Программы – достижение заданных темпов повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Щигровском районе Курской области и улучшение качества жизни населения в соответствии с Указом президента РФ от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Установить, что региональные муниципальные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должны содержать перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, перечень и сроки выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с постановлением Правительства РФ №1225 от 31 декабря 2009 года «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Задачами Программы по достижению поставленной цели являются:

-анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-проведение обязательных энергетических обследований;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, жилищном фонде, сельском хозяйстве и прочих сферах;

-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение обязательных энергетических обследований и паспортизация потребителей энергетических ресурсов;

-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Щигровского района Курской области;

-развитие инновационных малых и средних предприятий, обеспечивающих разработку и внедрение энергоэффективных материалов, оборудования, технологий.

Реализация программы будет осуществляться в течение 2010-2020 годов в два этапа:

I этап: 2010-2015 годы:

-принятие нормативных правовых актов для реализации Программы;

-формирование структуры управления Программой;

-завершение оснащения потребителей Щигровского района приборами учета энергоресурсов;

-проведение энергетических обследований;

-замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

-реализация первоочередных высокоэффективных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Щигровского района.

II этап: 2016-2020 годы:

-реализация среднезатратных энергосберегающих проектов по результатам проведенных энергетических обследований в бюджетных учреждениях, жилищном фонде и предприятиях Щигровского района;

-проведение информационной и образовательной деятельности по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

### 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

### 3.1 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧАСТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

На территории МО расположено 11 бюджетных учреждений. Основная часть бюджетных учреждений и иных организаций с государственным и муниципальным участием, расположенных на территории МО оснащена приборами учета энергетических ресурсов.

В соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года, бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного ими в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Щигровском районе является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения в бюджетных учреждениях к 2020 г. оценивается: электрической энергии порядка – 52,82 т.у.т., тепловой энергии – 121,97 т.у.т.

Прогноз потребления электрической и тепловой энергии и воды в бюджетной сфере Щигровского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 9-11.

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

проведение обязательных энергетических обследований государственных, муниципальных организаций, учреждений и иных бюджетных учреждений и организаций, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района;

-разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

-модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

-установка преобразователей частоты для электроприводов;

внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

-регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

-утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

-замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления в государственных, муниципальных организациях, учреждениях, а так же иных бюджетных учреждениях, финансирование которых осуществляется из бюджета муниципального района с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые или электрические котлы с КПД не ниже 95%.

Программные мероприятия в бюджетной сфере представлены в Приложении № 3.

| 3.1.1 Анализ энергопотребления в бюджетной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. Энергопотребление бюджетной сферы с прогнозом до 2020г. Таблица 9 |
| --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Тепловая энергия, Гкал. | 6433 | 5771,2 | 5629,08 | 5465,12 | 5367 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| Электроэнергия, кВт. час | 593068 | 589962 | 602368 | 653344 | 646942 | 646942 | 646942 | 646942 | 646942 | 646942 | 646942 | 646942 | 646942 | 646942 |
| Потребление воды, куб.м. | 4032 | 4168 | 3700 | 3900 | 3967 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 3.1.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| С учетом оценки технически возможных на данном этапе мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |
| Снижение потребления тепловой энергии составляет 708,74 Гкал – 121,97 т.у.т. |
| Снижение потребления электроэнергии составляет 165047,6 кВт. ч. – 52,82 т.у.т. |
| Общее снижение потребления энергоресурсов составляет 174,79 т.у.т. |
| Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения Таблица 10 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Тепловая энергия Гкал. | 6433 | 5771,2 | 5629,08 | 5460,21 | 5291,34 | 5122,46 | 4953,59 | 4784,72 | 4737,81 | 4690,90 | 4643,99 | 4597,08 | 4550,17 | 4503,26 |
| Электроэнергия, кВт. час | 593068 | 589962 | 602368 | 584296,9 | 566225,9 | 548154,8 | 530083,8 | 512012,8 | 506993 | 501973,3 | 496953,6 | 491933,8 | 486914,1 | 481894,4 |
| Потребление воды куб.м. | 4032 | 4168 | 3700 | 3589,00 | 3478,00 | 3367,00 | 3256,00 | 3145,00 | 3114,17 | 3083,33 | 3052,50 | 3021,67 | 2990,83 | 2960,00 |

Структура энергопотребления в бюджетной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 11 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Тепло, т.у.т. 1107,12 993,22 968,76 939,70 910,64 881,58 852,51 823,45 815,38 807,30 799,23 91,16 783,08 775,01 Электроэнергия, т.у.т. 189,78 188,79 192,76 186,98 181,19 175,41 169,63 163,84 1 2,24 160,63 159,03 157,42 155,81 154,21 Итого с мероприятиями, т.у.т. 1296,90 1182,01 1161,52 1126,68 1091,83 1056,99 1022,14 987,29 977,61 967,94 958, 6 948,58 938,90 929,22 Итого без мероприятий, т.у.т. 1296,90 1182,01 1161,52 1149,62 1130,68 1104,01 1104,01 1104,01 1104,01 1104,01 1104,01 1104,01 1104,01 1104,01 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 22,94 38,85 47,02 81,87 116,71 126,39 136 07 145,75 155,43 165,11 174,79 3.1.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в бюджетной сфере МО.

Общее снижение энергопотребления в бюджетной сфере до 2020 года составляет 174,79 т.у.т.

Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 13701100 руб.

Динамика энергопотребления в бюджетной сфере, в т.у.т.

3.2 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ.

По состоянию на 01.01.2011г., на территории Щигровского района расположено 4232 жилых домов, 24 из которых, являются многоквартирными. Суммарные годовые затраты на оплату энергоресурсов повышаются с каждым годом, как за счет увеличения их потребления, так и за счет роста тарифов.

В 2012 г. 453 семьям было предоставлено субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 6,188 млн. руб. В жилых и многоквартирных домах сохраняется низкая оснащенность приборами учета энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения в жилищном фонде к 2020 г. оценивается: электрической энергии порядка – 1099 т.у.т., природного газа – 2355 т.у.т., воды – 33984 куб. м.

Прогноз потребления электрической энергии, природного газа, воды в жилищной сфере Щигровского района, без проведения и с проведением комплекса мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, представлен в таблицах 12-14

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

-проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;

-разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Щигровского района коллективными (общедомовыми) приборами учета энергетических ресурсов;

-установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов;

-замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств бюджетов различного уровня и внебюджетных источников;

-установка балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления;

-размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности.

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-внедрение систем пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий;

-организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в жилищном фонде Щигровского района индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;

-модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем;

-промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ;

-замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы.

Перечень Программных мероприятий в жилищном фонде представлен в Приложении 4.

| 3.2.1 Анализ энергопотребления в жилищной сфере, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |
| --- |
| Энергопотребление в жилищной сфере с прогнозом до 2020 г. Таблица 12 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| природный газ куб.м | 21523203 | 22087479 | 22210667 | 22000000 | 22500000 | 22550000 | 22600000 | 22650000 | 22700000 | 22750000 | 22800000 | 22850000 | 22900000 | 22950000 |
| электроэнергия кВт. ч | 13707890 | 14813892 | 15455795 | 15856743 | 16577391 | 16743165 | 16908939 | 17074713 | 17240487 | 17406261 | 17572034 | 17737808 | 17903582 | 18069356 |
| Потребление воды, куб.м. | 213000 | 216200 | 219400 | 222600 | 225800 | 229000 | 230718 | 232435 | 234153 | 235870 | 237588 | 239305 | 241 023 | 242740 |
| 3.2.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий, потенциал энергосбережения определен в размере: |
| Снижение потребления природного газа составляет 2065,5 тыс. куб.м. – 2355 т.у.т. |
| Снижение потребления электроэнергии составляет 3433,178 тыс. кВт. ч. – 1099 т.у.т. |
| Снижение потребления воды составляет 33984 куб.м |
| Общее снижение потребления энергоресурсов составляет 3454 т.у.т. |
| Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом потенциала энергосбережения Таблица 13 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| природный газ куб.м | 21523203 | 22087479 | 22210667 | 22000000 | 22500000 | 22550000 | 22341813 | 22133625 | 21925438 | 21717250 | 21509063 | 21300875 | 21092688 | 20884500 |
| электроэнергия кВт. ч | 13707890 | 14813892 | 15455795 | 15856743 | 16577391 | 16743165 | 16479792 | 16216418 | 15953045 | 15689672 | 15426298 | 15162925 | 14899552 | 14636179 |
| Потребление воды, куб.м. | 213000 | 216200 | 219400 | 222600 | 225800 | 229000 | 226470 | 223939 | 221409 | 218878 | 216348 | 213817 | 211287 | 208756 |

Структура энергопотребления в жилищной сфере с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 14 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 16 2017 2018 2019 2020 Природный газ, т.у.т. 24536 25180 25320 25080 25650 25707 25470 25232 24995 2 758 24520 24283 24046 23808 Электроэнергия, т.у.т. 4387 4740 4946 5074 5305 5358 5274 5189 5105 5021 4936 4852 4768 4684 Итого с мероприятиями, т.у.т. 28923 29920 30266 30154 30955 31065 30743 30422 30100 29778 29457 29135 28814 28492 Итого без мероприятий, т.у.т. 28923 29920 30266 30154 30955 31065 31175 31285 31395 31505 31615 31725 31835 31945 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0 0 0 0 0 0 432 863 129 1727 2158 2590 3022 3454 3.2.3Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в жилищной сфере Щигровского района

Общее снижение энергопотребления в сфере населения до 2020 года составляет 3454 т.у.т. Снижение потребления питьевой воды составляет 33984 куб. м.

Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 81431171 руб.

Динамика энергопотребления в жилищной сфере, в т.у.т.

3.3 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Организации, относящиеся к коммунальному хозяйству, состоят на балансе МО “город Щигры”

3.4 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ.

К сфере энергетики относится система распределения, использования и передачи энергетических ресурсов всех видов. В Щигровском районе Курской области эту деятельность осуществляет Щигровский РЭС

3.5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Предприятия, относящиеся к сфере промышленности, на территории Щигровского района Курской области отсутствуют.

3.6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.

Щигровский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрно-промышленную специализацию. В основе хозяйства лежит сеть сельскохозяйственных предприятий и ряд предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Хорошие природные условия, выгодное расположение района относительно основных транспортных путей Курской области и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства района. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов в район способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на развитии отрасли.

На территории района преобладающие почвы черноземные – 80,7%, почвы балок занимают 6,5 %, серые лесные -3,2%, пойменные – 3,4 %, почвы водоразделов - 3,3 %. По механическому составу наибольшее распространение получили тяжелосуглинистые почвы – 99,9 %. Содержание гумуса колеблется от 0,8 до 8 %.

Всего в районе зарегистрировано 18 сельскохозяйственных предприятий, 44 КФХ и 5655 ЛПХ.

Сельскохозяйственные предприятия ООО «Хлебороб»; ОАО «Щигрыагросервис»; ОАО «Щигровская МТС»; ООО «Руслан»; ООО «Крутовское»; ООО «ЭкоНиваАгро»; ООО «Хлебороб+Т»; ООО «Поле»; ООО «Пригородное»; ООО «Рассвет»; ООО «Щигры Главпродукт»; ООО «Защитное»; ООО «Завет Ильича»; ООО «КСК-АГРО»; ООО «КурскГлавпродукт»;ООО «Ратное»; ОАО «Свинокомплекс Шаталовский»; ОГУП «Рыбхоз Щигровский».

Потенциал энергосбережения в сельском хозяйстве к 2020 г. по отношению к уровню 2007 года представлен в таблицах 15-17 и оценивается:

-по электрической энергии – 183,75 т.у.т.,

-по природному газу – 554 т.у.т.,

-по дизельному топливу – 1474,37 т.у.т.

-по воде – 5550 куб.м.

Перечень Программных мероприятий в агропромышленном комплексе представлен в Приложении 5.

| 3.6.1 Анализ энергопотребления в сельском хозяйстве, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |
| --- |
| Энергопотребление в сельском хозяйстве с прогнозом до 2020 г. Таблица 15 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 2523138 | 2067480 | 2237659 | 2439675 | 2343590 | 2385253,8 | 2426917,6 | 2468581,4 | 2510245 | 2551909 | 2593572,9 | 2635236,7 | 2676900 | 2718564,4 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 3825601 | 2692188 | 2616538 | 2281676 | 3006252 | 3039654,8 | 3073057,6 | 3106460,4 | 3139863 | 3173266 | 3206668,8 | 3240071,6 | 3273474 | 3306877,2 |
| Дизельное топливо, тонн | 3354 | 3431,8 | 3509,6 | 3587,4 | 3665,2 | 3743 | 3813,18 | 3883,36 | 3953,54 | 4023,73 | 4093,91 | 4164,09 | 4234,27 | 4304,45 |
| Вода, куб.м. | 33516 | 34948 | 35011 | 35894 | 36572 | 37000 | 37323,75 | 37647,5 | 37971,25 | 38295 | 38618,75 | 38942,5 | 39266,25 | 39590 |
| 3.6.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| с учетом оценки технической возможности, а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |
| природного газа – 485,996 тыс. куб.м. – 554 т.у.т. |
| электроэнергии – 547,227 тыс. кВт. ч – 183,75 т.у.т. дизельного топлива – 973,18 т. – 1474,37 т.у.т. воды – 5550 куб.м. |
| Структура энергопотребления в сельском хозяйстве с учетом потенциала энергосбережения Таблица 16 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 2523138 | 2067480 | 2237659 | 2439675 | 2343590 | 2385253,8 | 2366171,7 | 2347089,7 | 2328007,7 | 2308925,7 | 2289843,6 | 2270761,6 | 2251679,6 | 2232597,5 |
| Электроэнергия, кВт. час | 3825601 | 2692188 | 2616538 | 2281676 | 3006252 | 3039654,8 | 3001279,1 | 2962903,5 | 2924527,8 | 2886152,2 | 2847776,5 | 2809400,9 | 2771025,3 | 2732649,6 |
| Дизельное топливо, тонн. | 3354 | 3431,8 | 3509,6 | 3587,4 | 3665,2 | 3743 | 3691,53 | 3640,07 | 3588,60 | 3537,14 | 3485,67 | 3434,20 | 3382,74 | 3331,27 |
| Вода, куб.м. | 33516 | 34948 | 35011 | 35894 | 36572 | 37000 | 36630 | 36260 | 35890 | 35520 | 35150 | 34780 | 34410 | 34040 |

Структура энергопотребления в сельском хозяйстве с учетом реализации потенциала энергосбережения,в т.у.т. Таблица 17 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Природный газ, т.у.т. 2876,38 2356,93 2550,93 2781,23 2671,69 2719,19 2697, 4 2675,68 2653,93 2632,18 2610,42 2588,67 2566,91 2545,16 Электроэнергия, т.у.т. 1224,19 861,50 837,29 730,14 962,00 972,69 960,41 948,13 935,85 923,57 11,29 899,01 886,73 874,45 Дизельное топливо, т.у.т. 5081,31 5199,18 5317,04 5434,91 5552,78 5670,6 5592,67 5514,70 5436,73 5358,76 5280,79 5202,82 5124,85 5046,87 Итого с мероприятиями, т.у.т. 9181,88 8417,60 8705,27 8946,28 9186,47 9362,52 9250,52 138,51 9026,51 8914,50 8802,50 8690,49 8578,49 8466,48 Итого без мероприятий, т.у.т. 9181,88 8417,60 8705,27 8946,28 9186,47 9362,52 9527,03 9691,54 9856,05 10020,56 10185,08 10349,59 10514,10 10678,61 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276,52 553,03 829,55 1106,06 1382,58 1659,09 1935,61 2212,12 3.6.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сельском хозяйстве Щигровского района

Общее снижение энергопотребления до 2020 года составляет 2212,12 т.у.т.

Снижение потребления питьевой воды составляет 5550 куб. м. Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий 52169928 руб.

Динамика энергопотребления в агропромышленном комплексе, в т.у.т.

3.7 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ.

Транспортно-географическое положение района в целом можно оценить как выгодное. По территории района проходит федеральная автомобильная трасса «Курск-Касторная». Основу транспортной сети района составляют автомобильные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также связывающие с соседними районами и областным центром

Плотность автодорог общего пользования в районе в целом соответствует среднеобластной и составляет 208,4 км/1000 км2 (в целом по области – 207,6). Плотность дорог с твердым покрытием 195км/1000 км2.

3.8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Предприятия, относящиеся к сфере строительства, на территории Щигровского района Курской области отсутствуют.

3.9 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЧИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

К сфере прочих потребителей Щигровского района относятся различные торговые точки, павильоны, магазины, гостиничный и ресторанный бизнес, а также иные объекты общественного питания, торговли и предприятия, оказывающие бытовые услуги населению.

Потенциал энергосбережения в прочей сфере к 2020 году показан в таблицах 18-20 и оценивается:

-электрической энергии порядка – 193 т.у.т.,

-природного газа – 201 т.у.т.,

-воды – 3623 куб.м.

Основными мероприятиями по энергосбережению в данном направлении являются:

-проведение обязательных энергетических обследований использующихся для ведения соответствующего бизнеса зданий и строений, разработка и реализация пообъектных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-оснащение их современными приборами учета энергетических ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного класса точности;

-модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;

-установка преобразователей частоты для электроприводов;

внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения;

Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:

-модернизация систем освещения с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;

-утепление теплового контура зданий и строений (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель;

-замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах отопления с КПД ниже 75% на новые энергоэффективные газовые котлы с КПД не ниже 95%.

-внедрение систем энергетического менеджмента.

Перечень Программных мероприятий в коммунальном хозяйстве представлен в Приложении 6.

| 3.9.1 Анализ энергопотребления в сфере прочих потребителей энергоресурсов, определение потенциала энергосбережения, расчет энергопотребления по всем видам энергоносителей с учетом реализации потенциала энергосбережения до 2020 г. |
| --- |
| Энергопотребление в сфере прочих отраслей с прогнозом до 2020 г. Таблица 18 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 393123 | 397212 | 340667 | 585967 | 606125 | 597713 | 613320 | 628927 | 644534 | 660141 | 675748 | 691355 | 706962 | 738176 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 4488059 | 4918308 | 4819992 | 4900748 | 4992237 | 5036963 | 5048156 | 5059350 | 5070543 | 5081736 | 5092929 | 5104123 | 5115316 | 5137702 |
| Потребление воды, куб. м. | 21573 | 26452 | 23813 | 24754 | 25000 | 24152 | 24340 | 24528 | 24716 | 24903 | 25091 | 25279 | 25467 | 25843 |
| 3.9.2 Оценка технического потенциала энергосбережения |
| с учетом оценки технической возможности а также предлагаемых технических мероприятий потенциал энергосбережения определен в размере: |
| природного газа – 176,325 тыс. куб.м. – 201 т.у.т. |
| электроэнергии – 604,43 тыс. кВт. час. – 194 т.у.т. |
| воды - 3623 куб.м. |
| Структура энергопотребления в сфере прочих потребителей энергоресурсов с учетом потенциала энергосбережения Таблица 19 |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Природный газ, куб. м | 393123 | 397212 | 340667 | 585967 | 606125 | 597713 | 593728 | 589743 | 585759 | 581774 | 577789 | 573804 | 569820 | 561850 |
| Электроэнергия, кВт. ч. | 4488059 | 4918308 | 4819992 | 4900748 | 4992237 | 5036963 | 4980997 | 4925030 | 4869064 | 4813098 | 4757132 | 4701165 | 4645199 | 4533267 |
| Потребление воды, куб. м. | 21573 | 26452 | 23813 | 24754 | 25000 | 24152 | 23937 | 23723 | 23508 | 23293 | 23079 | 22864 | 22649 | 22220 |

Структура энергопотребления в сфере прочих потребителей энергоресурсов с учетом реализации потенциала энергосбережения, в т.у.т. Таблица 20 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 14 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Природный газ, т.у.т. 448 453 388 668 691 681 677 672 668 663 659 6 4 650 641 Электроэнергия, т.у.т. 1436 1574 1542 1568 1598 1612 1594 1576 1558 1540 1522 1504 1486 1451 Итого с мероприятиями, т.у.т. 1884 2027 1931 22 6 2288 2293 2271 2248 2226 2203 2181 2159 2136 2091 Итого без мероприятий, т.у.т. 1884 2027 1931 223 2288 2293 2315 2336 2357 2379 2400 2421 2443 2486 Экономия энергоресурсов, т.у.т. 0 0 0 0 0 0 44 88 131 175 219 263 307 394 3.9.3 Оценка эффективности мероприятий энергосбережения в сфере прочих отраслей Щигровского района

Общее снижение энергопотребления в прочей сфере до 2020 года составляет 394 т.у.т. Снижение потребления питьевой воды составляет 3623 куб. м.

Затраты на проведение энергосберегающих мероприятий составляют 7640801 руб.

Динамика энергопотребления в сфере прочих потребителей энергоресурсов, в т.у.т.

3.10 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМАХ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ.

На территории Щигровского района установлено 281 светильник уличного освещения.

Характеристика энергопотребления системы наружного освещения до и после реконструкции.

Таблица 21

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребляемой электроэнергии по уличному освещению | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 203,67 | 207,34 | 211,01 | 214,69 | 218,36 | 222,03 | 225,7 | 229,38 |
| Модернизация системы уличного освещения (энергосберегающие светильники) с 2013 года | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 | 189,5 | 179 | 168,5 | 158 | 147,5 | 137 | 126,5 | 116 |
| Экономия электроэнергии, тыс. кВт. час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,17 | 28,34 | 42,51 | 56,69 | 70,86 | 85,03 | 99,2 | 113,38 |
| Экономия электроэнергии, т.у.т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 9,07 | 13,61 | 18,14 | 22,68 | 27,21 | 31,75 | 36,28 |

Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения будет направлена на замену светильников уличного освещения на энергосберегающие.

В освещении используются светильники типа ДРЛ, характеризующиеся низкой энергоэффективностью со светоотдачей 50-60 лм/Вт

Значительное сокращение потребления (уменьшение более чем в 2 раза) можно получить с переходом на энергосберегающие светильники со светоотдачей 100-120 лм/Вт., при этом потребление сократится на 113380 кВт. ч. в год.

Замену светильников планируется произвести с 2013 года.

С учетом роста тарифов окупаемость светильников не превысит 3-3,5 года.

3.11 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПО ВИДАМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ

Общее потребление природного газа Щигровского района Курской области

Таблица 22

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление природного газа без учета энергосберегающих мероприятий, тыс. куб. м. | 24439,46 | 24552,17 | 24788,99 | 25025,64 | 25449,7 | 25532,966 | 25640,237 | 25747,5 | 25854,779 | 25962,05 | 26069,32 | 26176,591 | 26283,862 | 26406,74 |
| Потребление природного газа с учетом энергосберегающих мероприятий, тыс. куб. м. | 24439,46 | 24552,17 | 24788,99 | 25025,64 | 25449,7 | 25532,966 | 25301,712 | 25070,4 | 24839,204 | 24607,949 | 24376,69 | 24145,44 | 23914,187 | 23678,94 |

Общее потребление тепловой энергии Щигровского района Курской области

Таблица 23

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии без учета энергосберегающих мероприятий, Гкал. | 6433 | 5771,2 | 5629,08 | 5465,12 | 5367 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 | 5212 |
| Потребление тепловой энергии с учетом энергосберегающих мероприятий, Гкал. | 6433 | 5771,2 | 5629,08 | 5460,21 | 5291,34 | 5122,46 | 4953,59 | 4784,72 | 4737,81 | 4690,9 | 4643,99 | 4597,08 | 4550,17 | 4503,26 |

Общее потребление воды Щигровского района Курской области

Таблица 24

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление воды без учета энергосберегающих мероприятий, куб. м.. | 272121 | 281768 | 281924 | 287148 | 291339 | 294152 | 296381,8 | 298610,5 | 300840,3 | 303068 | 305297,8 | 307526,5 | 309756,3 | 312173 |
| Потребление воды с учетом энергосберегающих мероприятий, куб. м. | 272121 | 281768 | 281924 | 286837 | 290850 | 293519 | 290293 | 287067 | 283921,2 | 280774,3 | 277629,5 | 274482,7 | 271336,8 | 267976 |

Общее потребление электроэнергии Щигровского района Курской области

Таблица 25

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электроэнергии без учета энергосберегающих мероприятий, кВт. час | 22614618 | 23014350 | 23494693 | 23692511 | 25222822 | 25466725 | 25677095 | 25887465 | 26097835 | 26308205 | 26518574 | 26728945 | 26939314 | 27160877 |
| Потребление электроэнергии с учетом энергосберегающих мероприятий, кВт. час | 22614618 | 23014350 | 23494693 | 23623464 | 25142106 | 25367938 | 24992152 | 24616364 | 24253630 | 23890896 | 23528160 | 23165425 | 22802690 | 22383990 |

Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Щигровского района Курской области к 2020 году в натуральных показателях с учетом энергосберегающих мероприятий.

Таблица 26

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, кВт. ч. | 22614618 | 23014350 | 23494693 | 23623464 | 25142106 | 25367938 | 24992152 | 24616364 | 24253630 | 23890896 | 23528160 | 23165425 | 22802690 | 22383990 |
| Тепловая энергия, Гкал | 6433 | 5771,2 | 5629,08 | 5460,21 | 5291,34 | 5122,46 | 4953,59 | 4784,72 | 4737,81 | 4690,9 | 4643,99 | 4597,08 | 4550,17 | 4503,26 |
| Природный газ, куб. м. | 24439464 | 24552171 | 24788993 | 25025642 | 25449715 | 25532966 | 25301712 | 25070457 | 24839204 | 24607949,7 | 24376695 | 24145440 | 23914187 | 23678947 |
| Дизельное топливо, бензин, тонн | 3354 | 3431,8 | 3509,6 | 3587,4 | 3665,2 | 3743 | 3691,53 | 3640,07 | 3588,6 | 3537,14 | 3485,67 | 3434,2 | 3382,74 | 3331,27 |
| Вода, куб. м. | 272121 | 281768 | 281924 | 286837 | 290850 | 293519 | 290293 | 287067 | 283921,2 | 280774,3 | 277629,5 | 274482,7 | 271336,8 | 267976 |

Прогноз потребления основных видов энергетических ресурсов на территории Щигровского района Курской области к 2020 году в т.у.т. с учетом энергосберегающих мероприятий.

Таблица 27

| Топливно-энергетический ресурс | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Электрическая энергия, т.у.т. | 7236,68 | 7364,59 | 7518,3 | 7559,51 | 8045,47 | 8117,74 | 7997,49 | 7877,24 | 7761,16 | 7645,09 | 7529,01 | 7412,94 | 7296,86 | 7162,88 |
| Тепловая энергия, т.у.т. | 1107,12 | 993,22 | 968,76 | 939,7 | 910,64 | 881,58 | 852,51 | 823,45 | 815,38 | 807,3 | 799,23 | 791,16 | 783,08 | 775,01 |
| Природный газ, т.у.т. | 27860,99 | 27989,47 | 28259,45 | 28529,23 | 29012,68 | 29107,58 | 28843,95 | 28580,32 | 28316,69 | 28053,06 | 27789,43 | 27525,80 | 27262,17 | 26994 |
| Дизельное топливо, бензин, тонн | 5081,31 | 5199,18 | 5317,04 | 5434,91 | 5552,78 | 5670,65 | 5592,67 | 5514,71 | 5436,73 | 5358,77 | 5280,79 | 5202,81 | 5124,85 | 5046,87 |
| Вода, м3 | 272121 | 281768 | 281924 | 286837 | 290850 | 293519 | 290293 | 287067 | 283921,2 | 280774,3 | 277629,5 | 274482,7 | 271336,8 | 267976 |
| Итого т.у.т.: | 41286 | 41546 | 42064 | 42463 | 43522 | 43778 | 43287 | 42796 | 42330 | 41864 | 41398 | 40933 | 40467 | 39979 |
| Объем района млн.руб. | 460 | 580 | 680 | 770 | 850 | 910 | 980 | 1000 | 1020 | 1050 | 1070 | 1090 | 1100 | 1120 |
| Энергоемкость плановая кг т.у.т.\тыс. руб. | 89,75 | 71,63 | 61,86 | 55,15 | 51,20 | 48,11 | 44,17 | 42,80 | 41,50 | 39,87 | 38,69 | 37,55 | 36,79 | 35,70 |

- Суммарное сокращение потребления ТЭР по видам экономической деятельности:

| Жилищный фонд (население) | 3453 т. у. т. |
| --- | --- |
| Бюджетная сфера | 138,51 т.у. т. |
| Сельское хозяйство | 2212,21 т. у. т. |
| Прочие потребители | 394 т. у. т. |
| Уличное освещение | 36,28 т.у.т. |
| ИТОГО: | 6234 т. у. т. |

3.12 ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Одним из основных интегральных показателей эффективности использования энергетических ресурсов в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Щигровском районе, является энергоемкость валового регионального продукта. Снижение энергоемкости ВРП и создание на этой основе условий для обеспечения устойчивого развития экономики и повышения ее конкурентоспособности – один из важнейших приоритетов в деятельности органов муниципальной власти Щигровского района.

Реализация Программы позволит:

-в бюджетной сфере уменьшить оплату за ТЭР;

-в жилищном фонде за счет более эффективного использования ТЭР и приборного оснащения смягчить проводимую реформу ЖКХ;

Сокращение потребления энергетических ресурсов также имеет и другую положительную и очень важную сторону, так как связано с уменьшением антропогенной нагрузки на окружающую природную среду. Самое большое загрязнение связано с процессом горения или переходом химической энергии топлива в тепловую.

Специалисты подсчитали, что наше здоровье на 25-35% зависит от состояния среды, в которой мы живем. Таким образом, сокращение потребления ТЭР за счет использования потенциала энергосбережения в Щигровском районе положительно скажется на экологической обстановке.

Динамика энергоемкости Щигровского района Курской области до 2020 года

Таблица 28

| Наименование показателей | Годы |
| --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, в сопоставимых с 2007 годом условиях, млрд. руб. | 0,460 | 0,580 | 0,680 | 0,770 | 0,850 | 0,910 | 0,980 | 1 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,1 | 1,12 |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов Щигровским районом без учета энергосберегающих мероприятий, т.у.т. | 41286 | 41546 | 42064 | 42486 | 43560 | 43825 | 44120 | 44416 | 44712 | 45008 | 45304 | 45600 | 45896 | 46213 |
| Потребление топливно-энергетических ресурсов Щигровским районом с учетом реализации потенциала энергосбережения, т.у.т. | 41286 | 41546 | 42064 | 42463 | 43522 | 43778 | 43287 | 42796 | 42330 | 41864 | 41398 | 40933 | 40467 | 39979 |
| Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов Щигровским районом к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами, без учета энергосберегающих мероприятий кг у.т./ тыс. руб. | 89,75 | 71,63 | 61,86 | 55,18 | 51,25 | 48,16 | 45,02 | 44,42 | 43,84 | 42,86 | 42,34 | 41,83 | 41,72 | 41,26 |
| Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов Щигровским районом к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами, с учетом энергосберегающих мероприятий кг у.т./ тыс. руб. | 89,75 | 71,63 | 61,86 | 55,15 | 51,20 | 48,11 | 44,17 | 42,80 | 41,50 | 39,87 | 38,69 | 37,55 | 36,79 | 35,70 |

3.13 РАЗВИТИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА.

Источниками низкопотенциальной тепловой энергии может быть теплота как естественного, так и искусственного происхождения.

В качестве естественных источников низко потенциальной теплоты могут быть использованы:

-энергия солнечного излучения;

-теплота земли (теплота грунта);

-подземные воды (грунтовые, артезианские, термальные);

-наружный воздух.

В качестве искусственных источников низкопотенциальной теплоты могут выступать:

-удаляемый вентиляционный воздух;

-канализационные стоки (сточные воды);

-промышленные сбросы;

-теплота технологических процессов;

-бытовые тепловыделения.

Идеальный источник теплоты должен давать стабильную высокую температуру в течение отопительного сезона, не быть коррозийным и загрязняющим, иметь благоприятные теплофизические характеристики, не требовать существенных инвестиций и расходов на обслуживание. Следовательно, актуальность использования альтернативной энергетики и вторичных ресурсов определяется или невозможностью эффективного применения органического и ядерного топлива, или необходимостью поддержания экологически чистых зон, например, в местах расположения предприятий по изготовлению электронных изделий. К нетрадиционным, возобновляемым источникам энергии, применение которых может рассматриваться для предприятий расположенных на территории Щигровского района, относятся: солнечная энергия, энергия ветра, теплота грунтовых вод, водоемов, окружающего воздуха. Возможности использования того или иного вида источника зависят от местных особенностей. Основное направление использования солнечной энергии (СЭ) - преобразование ее в электрическую энергию и получение теплоты для отопления и горячего водоснабжения. Анализ данных по использованию солнечной энергии для горячего водоснабжения показывает, что максимальный тепловой поток от солнечной радиации приходится на июнь - август. Использование солнечных установок для отопления затруднено, так как в середине отопительного сезона потребление тепла максимально (декабрь - февраль), а солнечная радиация минимальна (из-за малой высоты стояния солнца над горизонтом, малой продолжительности дня и большой облачности). Поэтому доля теплопотребления, покрываемая солнечной установкой, составляет всего 5 - 15 %. В связи с чем, такие установки относительно Курской области и Щигровского района в частности, могут работать только в начале и в конце отопительного сезона (сентябрь - октябрь и март - апрель), когда они способны обеспечить более позднее начало и более раннее окончание отопительного сезона с использованием традиционных источников.

Практическое использование энергии ветра связано с большими трудностями вследствие непостоянства ветра по силе и направлению и малого содержания энергии в единице объема воздуха. Использование энергии ветра требует высоких начальных капиталовложений. На выработку  1000 кВт должно затрачиваться только по оборудованию и монтажу от 30 до 60 тыс. руб.

Использование биотоплива, получаемого при переработке навоза на товарно-сельскохозяйственных предприятиях (свинокомплексы, коровники и птицефабрики) в настоящее время не может быть рекомендовано из-за резкого снижения животноводческой продукции. При этом, на производство на 1000 куб. метров биогаза затрачивается от 5 до 12 тыс. руб. только на поддержание микроклимата, брожения навозной массы или прохождения термохимической реакции в процессе обработки на очистных сооружениях и это без учета значительных капитальных вложений, а стоимость природного газа составляет 3,15 руб. за 1 куб. метр.

За последние несколько лет во многих странах получили широкое распространение системы, работающие на базе тепловых насосов (ТН), использующие низкопотенциальную теплоту сбросных вод, грунтовых вод, окружающего воздуха. В России эта технология пока не получила широкого распространения из-за высокой стоимости оборудования, что приводит к большим срокам окупаемости.

Следует отметить, что практическое значение имеет вместе с другими вышеуказанными источниками тепла для тепловых насосов (воздух, теплота грунта, грунтовых и сбросных вод) солнечная энергия. Ее можно использовать непосредственно с помощью солнечных коллекторов, размещенных на крыше отапливаемого здания. Давая тепло в испарителе при температуре более высокой, чем окружающий воздух, грунт и т.д., солнечные коллекторы повышают характеристики теплового насоса. Обычно промежуточный теплоноситель - вода - передает тепло от коллектора к испарителю. Но может быть и полное совмещение коллектора с испарителем, где хладагент испаряется непосредственно внутри трубок солнечного коллектора. Солнечные коллекторы рассматривают в сочетании с грунтовыми. Установлено, что размеры солнечного коллектора должны быть больше 3 м2 на 1 кВт потери тепла отапливаемым помещением. При солнечном коллекторе площадью 30 м2 с грунтовым испарителем, занимающим только 100 м2, достигается тепловой коэффициент (ТК) = 3,4. Например, если использовать только грунтовый испаритель, то потребуется поверхность 300 м2 и при этом получается ТК = 2,7. Тем не менее, может оказаться, что, несмотря на повышение ТК, экономия топлива не окупает стоимости установки, особенно солнечного коллектора.

Анализ известных научно-технических источников, а также географическое положение Щигровского района и Курской области в целом показали, что по данным метеослужбы за последние 50 лет среднегодовые солнечные дни составляют 153 (Справочник по климату РФ. Выпуск 43. Гидрометеоиздат. М.2003-367 с. Ил.), а скорость ветра 5,3 м/с и это при минимально необходимом для эффективного использования, которое должно быть свыше 250 дней солнечных и скорости ветра не менее 7 м/с. Следовательно, всё это не позволяет использовать даже комплексную солнечную и ветровую энергию в качестве альтернативных источников тепло и электроснабжения.

В последнее время в некоторых странах, преимущественно не имеющих собственных энергетических источников, разрабатывают альтернативные источники энергии особенно для децентрализованного теплоснабжения. Однако данные разработки находятся на стадии экспериментальных исследований и не могут быть без соответствующей апробации рекомендованы в разрабатываемую программу.

Выводы:

- Проведенный анализ показал, что в настоящее время в Курской области используемое тепло от вторичных энергоресурсов составляет менее 1 % от основных источников и задача состоит в увеличении их доли при использовании в качестве альтернативного.

- Вторичные энергоресурсы:

-в системах теплоснабжения – использовать потенциал возврата конденсата для отопления жилых и производственных зданий;

-газопоршневые установки – использовать для охлаждения жидкостей в технологических процессах;

-использование в качестве топлива стружки и опилок деревоперерабатывающих производств.

Важнейшим фактором, определяющим приоритетность развития альтернативной энергетики, является ее более высокая энергетическая эффективность по сравнению с традиционной энергетикой.

Для энергоустановок, использующих традиционные виды топлива, коэффициент энергетической эффективности всегда будет меньше коэффициента полезного действия, то есть существенно меньше единицы.

Для энергетических установок, функционирующих на основе альтернативных источников энергии, коэффициент энергетической эффективности выше.

Широкомасштабному внедрению альтернативной энергетики препятствуют два фактора:

-очень высокие удельные капитальные затраты на строительство генерирующих объектов;

-низкое использование установленной мощности.

В связи с чем в настоящее время альтернативная энергетика является дотационной.

Необходимо провести мероприятия по переводу транспортных средств на более экономичные виды топлива ( сжиженный газ ).

3.14 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Энергетические обследования на территории Щигровского района Курской области проводятся организациями в соответствии с Федеральным законом и приказом Минпромэнерго России от 4 июля 2006 года № 141 «Об утверждении рекомендаций по проведению энергетических обследований». Организация проведения энергетических обследований в Курской области должна осуществляться на конкурсной основе сроком на пять лет.

Основными целями энергетических обследований должны являться:

-получение объективных данных о величине производимых, передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

-определение показателей энергетической эффективности потребляемых ТЭР;

-определение потенциала энергосбережения;

-разработка перечня типовых эффективных мероприятий по энергосбережению применительно для данного типа предприятия (учреждения);

-составление энергетического паспорта.

Орган, осуществляющий энергетические обследования, должен вести реестр проверяемых предприятий и учреждений, а также проводить мониторинг реализации предлагаемых к реализации энергоэффективных мероприятий. При этом первоочередные малозатратные энергосберегающие мероприятия должны выполняться бюджетными учреждениями, предприятиями и организациями других форм собственности в течение одного года со дня подписания акта приемки документов по проведению энергоаудита.

В настоящее время в рамках федерального законодательства создаются саморегулирующие организации по проведению энергетических обследований, которые должны разработать реестр цен по энергетическому обследованию. В связи с чем, стоимость работ по энергетическому обследованию бюджетных учреждений и организаций Щигровского района может измениться.

3.15 УЧЁТ ТЭР.

Производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы в Курской области подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться только на основании приборных показателей.

Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области совместно с метрологами энергоснабжающих организаций и Курским ЦСМ разработан рекомендуемый Реестр средств измерения ТЭР для Курской области.

Номенклатура приборов, входящих в Реестр, на территории Курской области обеспечена поверочной, сервисной базами и ремонтным фондом. Данный тип приборов положительно зарекомендовал себя в эксплуатации применительно к условиям региона.

Установка приборов учета ТЭР и холодной воды должна быть проведена в Щигровском районе в сроки, установленные Федеральным законом.

Реестр средств измерений для учета энергоресурсов, рекомендуемых к применению в Щигровском районе Курской области

| № п/п | Наименование средств измерений | Изготовитель | Номер Госреестра |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства измерения тепловой энергии, теплоносителя, холодной и горячей воды |
| 1. | Теплосчетчики ТС.ТМК-Н | ЗАО НПО «Промприбор» г. Калуга | 21288-06 |
| 2. | Теплосчетчики ТСК7 | ЗАО НПФ «Теплоком» г. С.-Петербург | 23194-07 |
| 3. | Теплосчетчики Логика 8961 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 35533-08 |
| 4. | Теплосчетчики СТ3 | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 16177-08 |
| 5. | Счетчики холодной воды ВСХ, ВСХд | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23649-07 |
| 6. | Счетчики горячей воды ВСГ, ВСГд | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23648-07 |
| 7. | Счетчики воды горячей ВСТ | ЗАО «Тепловодомер» г. Мытищи | 23647-07 |
| 8. | Счетчики холодной и горячей воды МТК/МNK/MTW | ЗАО «Компания Верли» г. Москва | 19728-03 |
| 9. | Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые СВ-15 | ООО «Метер» г. С.-Петербург | 24319-05 |
| 10. | Счетчики холодной и горячей воды СХ(СХИ), СГ(СГИ) | ООО фирма «Ценнер-Водоприбор Лтд» г. Москва | 17844-07 |
| 11. | Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ 90 | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32539-06 |
| 12. | Счетчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ СТВУ | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32540-06 |
| 13. | Счетчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ | ООО «ПК Прибор» г. Москва | 32538-06 |
| Средства измерения учета газа |
| 14. | Счетчики газа СГБМ-1,6 | ООО ПКФ «Бетар» г. Чистополь | 27702-07 |
| 15. | Счетчики газа диафрагменные с температурной компенсацией ВК | Фирма «Elster GmbH» Германия | 36709-08 |
| 16. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 20272-00 |
| 17. | Счетчики газа объемные диафрагменные ВК | ООО «Метэко-Премагаз» г. Москва | 30894-05 |
| 18. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 16190-05 |
| 19. | Комплексы для измерения количества газа СГ-ТК | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 33874-07 |
| 20. | Счетчики газа ротационные RVG | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 16422-07 |
| 21. | Счетчики газа турбинные TRZ | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 31141-08 |
| 22. | Счетчики газа СГ | ООО «Эльстер Газэлектроника» г. Арзамас | 14124-05 |
| 23. | Корректоры СПГ741 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 20022-08 |
| 24. | Корректоры СПГ761 | ЗАО НПФ «Логика» г. С.-Петербург | 36693-08 |
| Средства измерения электрической энергии |
| 25. | Счетчик активной э/э однофазный СЕ 200 | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 31721-07 |
| 26. | Счетчик э/э ЦЭ6807Б (с модификациями Ц 6807) | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 13119-06 |
| 27. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока статические Меркурий-200 (200.04, 200.05) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 24410-07 |
| 28. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-201 (201.1, 201.2, 201.22, 201.3, 201.4, 201.42, 201.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 24411-07 |
| 29. | Счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока электронные Меркурий-202 (202.1, 202.2, 202.2Т, 202.22, 202.22Т, 202.3, 202.4, 202.4Т, 202.42, 202.42Т, 202.5, 201.6) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 26593-07 |
| 30. | Счетчики активной энергии статические однофазные Меркурий-203 (203.1, 203.2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 31826-07 |
| 31. | Счетчики электрические однофазные СО-505 (505Т) | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 17905-00 |
| 32. | Счетчик э/э однофазный индукционный СО-51ПК | ЗАО «Приборостроительная компания» п. Томилино Московской области | 35565-07 |
| 33. | Счетчик э/э однофазный электронный СЭТ1 (с модификациями) | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 13677-06 |
| 34. | Счетчик э/э трехфазный электронный А1140 (Альфа) | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 33786-07 |
| 35. | Счетчик э/э многофункциональный ЕВРОАЛЬФА | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 16666-07 |
| 36. | Счетчик э/э трехфазный многофункциональный Альфа А1800 | ООО «Эльстар Метроника» г. Москва | 31857-06 |
| 37. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230 (-230А, -230АR, -230ART, -230АRT2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 23345-07 |
| 38. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-230АМ (-230АМ-00,-01,-02, - 03) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 25617-07 |
| 39. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-232 с модификациями | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 33384-06 |
| 40. | Счетчики э/э трехфазные статические Меркурий-233 мод. (233А,-233АР, - 233ART,-233FRT2) | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 34196-07 |
| 41. | Счетчик э/э трехфазный статический Меркурий-231 | ООО фирма «Инкотекс» г. Москва | 29144-07 |
| 42. | Счетчик э/э электронный многофункциональный трехфазный ПРОТОН | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 29292-06 |
| 43. | Счетчик э/э цифровой многозадачный трехфазный ПРОТОН-К с модификациями | ООО «Систел-Автоматизация» г. Москва | 35437-07 |
| 44. | Счетчик э/э трехфазный индукционный СА4-514, СА-516, СА4-518 | ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов» г. Москва | 34646-07 |
| 45. | Счетчик э/э трехфазный электронный ТРИО | ОАО «ЛЭМЗ» г. С.-Петербург | 24573-07 |
| 46. | Счетчик э/э ЦЭ6803В | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 12673-06 |
| 47. | Счетчик э/э ЦЭ6822 | ОАО Концерн «Энергомера» г. Ставрополь | 16811-07 |
| 48. | Счетчик э/э трехфазный электронный СЭТ 3 | ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод» г. Рязань | 14206-07 |

3.16 РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЙ БАЗЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Развитие нормативно-правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Щигровском районе Курской области обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен в соответствии с Федеральным законом, и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Щигровского района.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Щигровском районе являются:

-совершенствование структуры органов местного самоуправления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий муниципального района;

-разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещений, которые составляют жилищный фонд Щигровского района;

-разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

-разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

-разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями муниципального района, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования заданий по их снижению;

-разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности охватывает, в частности, следующие мероприятия:

-учет в инвестиционных и производственных Программах организаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

-составление, оформление и анализ топливно-энергетических балансов;

-содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) бюджетных учреждений.

Одним из основных мероприятий по развитию организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности должно стать создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Сроки разработки Ответственный исполнитель. | Цель/примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | План реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Администрации Щигровского района Курской области | Реализация требований Плана на уровень муниципального образования, определение сроков исполнения и ответственных исполнителей первоочередных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Щигровского района |
| 2. | Изменения и дополнения в положения об отраслевых органах местного самоуправления (структурных подразделениях) (акт (ы)) главы местного самоуправления) | По ходу выполнения Программы энергосбережения в течение 2011-2020гг. Администрация Щигровского района Курской области | Определение отраслевых структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 3. | Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Администрация Щигровского района Курской области | Обеспечение координации деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |
| 4. | Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления (акт главы местного самоуправления) | 1.03.2011г. Администрация Щигровского района Курской области | Реализация полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных Законом № 261-ФЗ |
| 5. | Порядок организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2012-2013г. Администрация Щигровского района Курской области | Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| 6. | Порядок предоставления за счет средств местного бюджета поддержки отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (акт главы местного самоуправления) | 2012г. Администрация Щигровского района Курской области | Реализация права органов местного самоуправления в соответствии с Законом № 261-ФЗ |
| 7. | Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | 2012-2013г. Администрация Щигровского района Курской области | Создание дополнительных условий для реализации информационного обеспечения в соответствии с Законом № 261-ФЗ на территории муниципального образования |
| 9. | Положение «О расчете потребляемой тепловой энергии, воды и других энергоресурсов по коллективным приборам учета» | 2012-2014г. Администрации Щигровского района Курской области |  |
| 10. | Положение «Об организации учета энергетических ресурсов на территории муниципального образования» | 2012-2014г. Администрации Щигровского района Курской области |  |
| 11. | Положение «О паспортизации жилых домов, попадающих под действие закона №261-ФЗ» | 2012-2014г. Администрации Щигровского района Курской области |  |
| 12. | Положение «О формировании энергосберегающего образа жизни на территории муниципального образования» | 2012-2014г. Администрации Щигровского района Курской области |  |
| 13. | Положение «Об образовании факультативов по энергосбережению в школах». | 2012-2014г. Администрации Щигровского района Курской области |  |

3.17 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Информационное обеспечение по проведению энергосберегающей политики должно осуществляться за счет:

-создания информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-опубликования органами местного самоуправления в средствах массовой  информации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, результатов энергетических обследований, материалов о практике заключения энергосервисных договоров;

-распространения в сети «Интернет», в средствах массовой информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о достижениях в сфере энергосбережения, в том числе зарубежных;

-информирования потребителей об энергетической эффективности бытовых энергопотребляющих устройств (товаров) в отношении которых установлены особые требования к их обороту;

-распространения информации о предоставляемой государственной поддержке, о потенциале энергосбережения относительно систем коммунальной инфраструктуры и мерах по повышению их энергетической эффективности;

-информирования о допускаемых нарушениях законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также о принимаемых мерах в отношении правонарушителей;

-освещения в средствах массовой информации передового опыта и распространения социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В Щигровском районе информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации настоящей программы планируется реализовать через следующую инфраструктуру:

-интернет-сайт;

-конкурсы;

-семинары;

-конференции;

-СМИ.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализацию  Программы предполагается осуществлять за счет следующих источников финансирования:

- средства государственной финансовой поддержки областного бюджета (предполагаемые);

- средства муниципального бюджета района;

- средства бюджетов муниципальных образований поселений (предполагаемые)	.

Выделение средств из перечисленных источников в основном направлено на реализацию программных мероприятий по энергосбережению, которые расписаны по секторам экономики, в том числе и в бюджетной сфере в рамках  настоящей  программы.

Условия представления субсидии из бюджета Курской области являются:

- наличие в муниципальном бюджете района средств для обеспечения софинансирования расходов на мероприятия по энергосбережению, выделению их на указанные цели в течение соответствующего финансового года;

- наличие  утвержденной муниципальной районной программы  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отвечающей требованиям законодательства РФ;

- своевременное выполнение функциональных обязанностей муниципального района по представлению информации в Государственную информационную систему энергосбережения и энергоэффективности;

- наличие заключенного Соглашения об использовании субсидии между главным распорядителем областных бюджетных  ассигнований и муниципальным районом.

Объемы финансирования из муниципального районного бюджета определены с учетом прогнозов социально-экономического развития Щигровского района.

Предполагаемые средства бюджетов муниципальных образования поселений уточнены с учетом реальной возможности финансирования первоочередных мероприятий по энергосбережению.

В данном случае требуется в последующем проработка вопроса финансовой помощи из муниципального районного бюджета этой группе поселений для реализации энергосберегающих проектов.

Предполагаемые внебюджетные средства в основном будут  формироваться хозяйствующими субъектами всех форм собственности и направлены на мероприятия для снижения энергоемкости выпускаемой продукции и оказания услуг, а так же на более эффективное использование ТЭР и холодной воды.

Следует особо отметить, что финансирование данной программы можно и нужно вести за счет внебюджетных средств с использованием рыночных механизмов.

Используя институт  энергосервисных контрактов, в соответствии с федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» можно реализовывать потенциал энергосбережения района, привлекая финансовый ресурс энергосервисных компаний, при этом не неся финансовые и технические риски.

По данной схеме привлечения инвестиций следует реализовывать энергосберегающие проекты в бюджетной и жилищной сферах для обновления энергетического  оборудования, а также внедрять энергосберегающие светильники в системе уличного освещения.

Для технического перевооружения и модернизации производства коммунальной энергетики целесообразно использовать и энергетический финансовый лизинг.

Также в соответствие с Федеральным Законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» в случае получения адресной помощи из областного бюджета в период 2011-2020 годов на проведение капитальных  ремонтов  многоквартирных домов Щигровского района надо учитывать объем средств на установку приборов учета ТЭР и реализацию энергосберегающих мероприятий.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Главной задачей механизма реализации Программы является выполнение предусмотренных мероприятий, которые ресурсно обеспечены и с технической точки зрения позволяют использовать определенный потенциал энергосбережения за рассматриваемый период. В связи с этим, важным звеном при механизме реализации программы является структура управления энергосбережением и повышением энергоэффективности.

В структуре управления Администрация Щигровского района осуществляет проведение государственной политики в области энергетической эффективности и энергосбережения.

Осуществление общей координации деятельности органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов и принятие решений по выполнению Программы, а также контроль исполнения органами местного самоуправления района, муниципальными учреждениями конкретных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности возлагается на Администрацию Щигровского района. В целях координации и согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Щигровского района Администрация Щигровского района взаимодействует с комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области и Фондом энергосбережения Курской области.

С учетом планируемых средств областного и районного бюджетов Администрация Щигровского района ежегодно уточняет целевые показатели, механизм их реализации, а также вносит в установленном порядке Главе Щигровского района предложения (с соответствующими обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой эффективности реализации Программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую Программу.

По истечении сроков реализации Программы Администрация Щигровского района готовит доклад о ее выполнении и об эффективности использования средств за весь период реализации Программы и представляет ее Главе Щигровского района.

Реализацию Программы планируется выполнить через осуществление конкретных программных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности следующими основными исполнителями:

-бюджетными учреждениями муниципального района

-органами местного самоуправления МО (по согласованию);

-организациями и предприятиями (по согласованию);

-энергосервисными компаниями независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Государственный заказчик Программы осуществляет контроль за реализацией Программы.

Исполнитель-координатор Программы:

-обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы;

Исполнители основных мероприятий ежегодно представляют в комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области информацию о ходе реализации Программы.

Приложение 1

к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях,

утвержденной  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации

от 07 июня 2010 г. № 273 (с учетом изменений в соответствии с приказом Министерства регионального развития  Российской  Федерации  от 26 августа 2011 года № 417)

Индикаторы расчета целевых показателей муниципальной программы Щигровского района Курской области

|  | Общие сведения | Единица измерения | Годы (n) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | «t0*» | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| п1 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами | млрд. руб. | 0,46 | 0,58 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,09 | 1,10 | 1,12 |
| п2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) муниципальным образованием (далее - МО) | тыс. т.у.т. | 41,286 | 41,546 | 42,064 | 42,463 | 43,522 | 43,778 | 43,287 | 42,796 | 42,330 | 41,864 | 41,398 | 40,933 | 40,467 | 39,979 |
| п3 | Объем потребления электрической энергии (далее – ЭЭ) МО | тыс. кВтч | 22 614,62 | 23 014,35 | 23 494,69 | 23 623,46 | 25 142,11 | 25 367,94 | 24 992,15 | 24 616,36 | 24 253,63 | 23 890,90 | 23 528,16 | 23 165,43 | 22 802,69 | 22 383,99 |
| п4 | Объем потребления тепловой энергии (далее – ТЭ) МО | тыс. Гкал | 6,43 | 5,77 | 5,63 | 5,46 | 5,29 | 5,12 | 4,95 | 4,79 | 4,74 | 4,69 | 4,64 | 4,60 | 4,55 | 4,50 |
| п5 | Объем потребления воды МО | тыс. куб.м. | 272,12 | 281,77 | 281,92 | 286,84 | 290,85 | 293,52 | 290,29 | 287,07 | 283,92 | 280,77 | 277,63 | 274,48 | 271,34 | 267,98 |
| п6 | Объем потребления природного газа МО | тыс. куб.м | 24 439,46 | 24 552,17 | 24 788,99 | 25 025,64 | 25 449,72 | 25 532,97 | 25 301,71 | 25 070,46 | 24 839,20 | 24 607,95 | 24 376,70 | 24 145,44 | 23 914,19 | 23 678,95 |
| п7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 22 614,62 | 23 014,35 | 23 494,69 | 23 623,46 | 25 142,11 | 25 367,94 | 24 992,15 | 24 616,36 | 24 253,63 | 23 890,90 | 23 528,16 | 23 165,43 | 22 802,69 | 22 383,99 |
| п8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.Гкал | 6,43 | 5,77 | 5,63 | 5,46 | 5,29 | 5,12 | 4,95 | 4,79 | 4,74 | 4,69 | 4,64 | 4,60 | 4,55 | 4,50 |
| п9 | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 4,03 | 4,17 | 3,70 | 3,59 | 3,48 | 3,37 | 87 088,00 | 200 947,00 | 283 921,00 | 280 774,00 | 277 630,00 | 274 483,00 | 271 337,00 | 267 976,00 |
| п10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 19 551,57 | 20 509,93 | 21 468,29 | 22 426,64 | 23 385,00 | 24 343,36 | 25 301,71 | 25 070,46 | 24 839,20 | 24 607,95 | 24 376,70 | 24 145,44 | 23 914,19 | 23 678,95 |
| п11 | Тариф на ЭЭ по МО | руб./ кВтч | 1,70 | 1,95 | 2,55 | 3,01 | 3,26 | 3,96 | 4,66 | 5,36 | 6,06 | 6,76 | 7,46 | 8,16 | 8,86 | 9,56 |
| п12 | Тариф на ТЭ по МО | руб./ Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п13 | Тариф на воду по МО | руб./куб.м. | 20,10 | 23,35 | 26,32 | 30,27 | 31,62 | 33,85 | 36,07 | 38,30 | 40,52 | 42,75 | 44,97 | 47,20 | 49,42 | 51,65 |
| п14 | Тариф на природный газ по МО | руб./ тыс.куб.м. | 2 000,00 | 2 790,00 | 3 150,00 | 3 510,00 | 3 900,00 | 4 462,22 | 5 024,44 | 5 586,66 | 6 148,88 | 6 711,09 | 7 273,31 | 7 835,53 | 8 397,75 | 8 959,97 |
| п15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0025045 | 0,01450219 | 0,018422 | 0,018424 | 0,0191 | 0,01984177 | 0,02039934 | 0,02100681 | 0,0216493 |
| п18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Млрд. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01131969 | 0,017222 | 0,0172 | 0,017852 | 0,01856832 | 0,01910042 | 0,01968191 | 0,02029791 |
| п19 | Расход ТЭ муниципальным учреждением (далее – МУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 6 433,00 | 5 771,20 | 5 629,08 | 5 460,21 | 5 291,34 | 5 122,46 | 4 953,59 | 4 784,72 | 4 737,81 | 4 690,90 | 4 643,99 | 4 597,08 | 4 550,17 | 4 503,26 |
| п20 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 | 37525 |
| п21 | Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п22 | Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п23 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Куб .м | 4032 | 4168 | 3700 | 3589 | 3478 | 3367 | 3256 | 3145 | 3114,17 | 3083,33 | 3052,5 | 3021,67 | 2990,83 | 2960 |
| п24 | Численность сотрудников муниципальных учреждений , в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1579 | 1577 | 1573 | 1352 | 1315 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| п25 | Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Куб .м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п26 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п27 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 593 068,00 | 589 962,00 | 602 368,00 | 584 296,96 | 566 225,92 | 548 154,88 | 530 083,84 | 512 012,80 | 506 993,07 | 501 973,33 | 496 953,60 | 491 933,87 | 486 914,13 | 481 894,40 |
| п28 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1579 | 1577 | 1573 | 1352 | 1315 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| п29 | Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п30 | Численность сотрудников муниципальных учреждений, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п31 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями МО | тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п32 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| п33 | Расходы МО (бюджет) | тыс. руб. | 136 877,00 | 162 429,00 | 184 670,00 | 188 273,00 | 251 351,00 | 215 067,00 | 222 325,51 | 229 584,02 | 236 842,53 | 244 101,05 | 251 359,56 | 258 618,07 | 265 876,58 | 273 135,09 |
| п34 | Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | тыс. руб. | 13 034,00 | 13 589,00 | 18 102,00 | 20 969,00 | 22 561,00 | 15 758,00 | 16 112,56 | 16 467,11 | 16 821,67 | 17 176,22 | 17 530,78 | 17 885,33 | 18 239,89 | 18 594,44 |
| п35 | Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п36 | Общее количество муниципальных учреждений | ед. | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| п37 | Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| п38 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п39 | Общее количество муниципальных заказчиков | ед. | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| п40 | Количество муниципальных заказчиков, заключившх энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| п41 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 82 126,20 | 97 457,40 | 110 802,00 | 112 963,80 | 150 810,60 | 129 040,20 | 133 395,31 | 137 750,41 | 142 105,52 | 146 460,63 | 150 815,74 | 155 170,84 | 159 525,95 | 163 881,05 |
| п42 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504,50 | 3 182,50 | 1 200,00 | 1 224,00 | 1 248,48 | 1 273,45 | 1 298,92 | 1 324,90 | 1 351,39 |
| п43 | Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. руб. | 4 581,00 | 4 563,00 | 4 686,00 | 5 057,00 | 6 298,00 | 6 188,00 | 6 226,68 | 6 265,35 | 6 304,03 | 6 342,70 | 6 381,38 | 6 420,05 | 6 458,73 | 6 497,40 |
| п44 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 475 | 475 | 476 | 471 | 467 | 453 | 455 | 455 | 457 | 459 | 459 | 459 | 459 | 460 |
| п45 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | кВтч | 13257709 | 14341201 | 14959469 | 15335601 | 16030191 | 16203261 | 15947184 | 15691106 | 15435029 | 15178952 | 14922874 | 14666797 | 14410720 | 14154643 |
| п46 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | 13257709 | 14341201 | 14959469 | 15335601 | 16030191 | 16203261 | 15947184 | 15691106 | 15435029 | 15178952 | 14922874 | 14666797 | 14410720 | 14154643 |
| п47 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | кВтч | 450181 | 472691 | 496326 | 521142 | 547200 | 539904 | 532608 | 525312 | 518016 | 510720 | 503424 | 496128 | 488832 | 481536 |
| п48 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п49 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кВтч | 450181 | 472691 | 496326 | 521142 | 547200 | 539904 | 532608 | 525312 | 518016 | 510720 | 503424 | 496128 | 488832 | 481536 |
| п50 | Объем ТЭ, потребляемой в жилых (за исключением многоквартирных домов) домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п51 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п52 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п53 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п54 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | куб.м. | 203370 | 206088 | 208782 | 211451 | 214093 | 217397 | 214971 | 212544 | 210118 | 207692 | 205265 | 202839 | 200412 | 197986 |
| п55 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106272 | 210118 | 207692 | 205265 | 202839 | 200412 | 197986 |
| п56 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | куб.м. | 9630 | 10112 | 10618 | 11149 | 11707 | 11602,94 | 11498,88 | 11394,81 | 11290,75 | 11186,69 | 11082,63 | 10978,56 | 10874,5 | 10770,44 |
| п57 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п58 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | куб.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11290,75 | 11186,69 | 11082,63 | 10978,56 | 10874,5 | 10770,44 |
| п59 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО | тыс. куб.м. | 21447,27 | 22010,40 | 22132,45 | 21920,64 | 22419,50 | 22468,35 | 22260,92 | 22053,49 | 21846,06 | 21638,62 | 21431,19 | 21223,76 | 21016,33 | 20808,89 |
| п60 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м. | 17157,82 | 18008,33 | 18858,85 | 19709,37 | 20559,89 | 21410,40 | 22260,92 | 22053,49 | 21846,06 | 21638,62 | 21431,19 | 21223,76 | 21016,33 | 20808,89 |
| п61 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | тыс. куб.м. | 75,93 | 77,08 | 78,22 | 79,36 | 80,50 | 81,65 | 80,89 | 80,14 | 79,38 | 78,63 | 77,87 | 77,12 | 76,36 | 75,61 |
| п62 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб.м. | 15,19 | 26,14 | 37,09 | 48,04 | 58,99 | 69,94 | 80,89 | 80,14 | 79,38 | 78,63 | 77,87 | 77,12 | 76,36 | 75,61 |
| п63 | Число жилых домов на территории МО | ед. | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 | 4232 |
| п64 | Число жилых домов на территории МО, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п65 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п66 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п67 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131535 | 263070 | 263070 | 263070 | 263070 | 263070 | 263070 |
| п68 | Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 131535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п69 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) | кв.м. | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 |
| п70 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п71 | Площадь жилых домов на территории МО, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | кв.м. | 210 456 | 219 225 | 227 994 | 236 763 | 245 532 | 254 301 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 | 263 070 |
| п72 | Площадь жилых домов на территории МО, где за природный газ осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) | кв.м. | 52 614 | 43 845 | 35 076 | 26 307 | 17 538 | 8 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п73 | Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | Тонн у. т. ./кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п74 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ | Тонн у .т. Гкал | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,187 | 0,18 | 0,179 | 0,177 | 0,175 | 0,171 | 0,169 | 0,165 | 0,162 | 0,16 |
| п75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | 2939900 | 2991866 | 3054310 | 3071050 | 3268474 | 3297832 | 3248980 | 3138586 | 3031704 | 2926635 | 2823379 | 2721937 | 2622309 | 2462239 |
| п76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | 836,29 | 750,26 | 731,78 | 709,83 | 687,87 | 665,92 | 643,97 | 580,87 | 534,43 | 469,09 | 441,18 | 399,95 | 354,91 | 315,23 |
| п77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб.м. | 27212,10 | 28176,80 | 28192,40 | 28683,70 | 29085,00 | 29351,90 | 29029,30 | 27558,43 | 25836,83 | 24427,36 | 23043,25 | 21684,13 | 20078,92 | 18758,32 |
| п78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | 783925,00 | 779178,00 | 765705,00 | 823416,00 | 815373,00 | 802123,19 | 788873,38 | 775623,57 | 762373,76 | 749123,94 | 735874,13 | 722624,32 | 709374,51 | 1419611,25 |
| п79 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п80 | Количество общественного транспорта на территории МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

«t0*» - год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы

Приложение 2

к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации

от «26»августа 2011 г. № 417к Методике расчета значений целевых

показателей в области энергосбережения и повышения  энергетической

эффективности, в том числе в сопоставимых условиях,  утвержденной

Приказом Министерства регионального развития Российской  Федерации от 7 июня 2010 г. № 273

Расчет целевых показателей муниципальной программы Щигровского района Курской области

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Расчетная формула* | Значения целевых показателей | Пояснения к расчету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2008 | t0* 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1. | Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальным образованием (далее – МО) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами | кг у. т./ тыс. руб. | п2/п1 | 89,75 | 71,63 | 61,86 | 55,15 | 51,20 | 48,11 | 44,17 | 42,80 | 41,50 | 39,87 | 38,69 | 37,55 | 36,79 | 35,70 |  |
| * п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2, A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения, n - индекс года. ** t0 – год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.2. | Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории МО | % | (п7/п3)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п8/п4)*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Остальные потребители тепла не подлежат использованию приборов учета (менее 0,2 Гкал/час) |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | (п9/п5)*100% | 1,48 | 1,48 | 1,31 | 1,25 | 1,20 | 1,14711484 | 30000,03 | 70000,03 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | (п10/п6)*100% | 80,00 | 83,54 | 86,60 | 89,61 | 91,89 | 95,34 | 100,00 | 100,00 | 99,999981 | 100,000001 | 100,000018 | 99,99999735 | 100,00001 | 100,0000102 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п18/п17)*100% |  |  |  |  |  | 0 | 78,0550386 | 93,49 | 93,36 | 93,47 | 93,58 | 93,63 | 93,69 | 93,76 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п15(n) - п15(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | (п15/п16)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п3(t0) | -10594,22 | -3711,60 | 0 | 2549,32 | 4047,45 | 5222,84 | 6718,26 | 7240,28 | 7732,52 | 8351,43 | 8799,89 | 9231,55 | 9522,12 | 9937,12 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации муниципального продукта (далее - МП) и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п11(t0) | -27015,25 | -9464,58 | 0 | 6500,77 | 10321,00 | 13318,24 | 17131,57 | 18462,71 | 19717,91 | 21296,14 | 22439,73 | 23540,46 | 24281,40 | 25339,65 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п4(t0) | -2,54 | -0,89 | 0 | 0,61 | 0,97 | 1,25 | 1,61 | 1,73 | 1,85 | 2,00 | 2,11 | 2,21 | 2,28 | 2,38 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п12(t0) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п5(t0) | -127,13 | -44,54 | 0 | 30,59 | 48,57 | 62,67 | 80,62 | 86,88 | 92,79 | 100,21 | 105,59 | 110,77 | 114,26 | 119,24 | Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п13(t0) | -3345,93 | -1172,22 | 0 | 805,14 | 1278,29 | 1649,51 | 2121,80 | 2286,67 | 2442,13 | 2637,60 | 2779,24 | 2915,57 | 3007,33 | 3138,40 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(t0) – А.1.(n))/ А.1.(t0)] *п6(t0) | -11177,84 | -3916,07 | 0 | 2689,76 | 4270,42 | 5510,56 | 7088,37 | 7639,14 | 8158,49 | 8811,50 | 9284,67 | 9740,11 | 10046,68 | 10484,54 | Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п14(t0) | -35210197,80 | -12335609,60 | 0 | 8472747,77 | 13451823,90 | 17358260,79 | 22328354,08 | 24063290,28 | 25699250,67 | 27756223,20 | 29246710,06 | 30681342,07 | 31647049,98 | 33026313,67 | Прогноз экономии газа осуществляется в ценах года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы. |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| С.1. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | п19/п20 | 0,171 | 0,154 | 0,150 | 0,146 | 0,141 | 0,137 | 0,132 | 0,128 | 0,126 | 0,125 | 0,124 | 0,123 | 0,121 | 0,120 |  |
| С.2. | Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | п21/п22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.3 | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | С.1.(n) - C.1.(n-1) |  | -0,018 | -0,004 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,005 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |  |
| С.4. | Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | С.2.(n) - C.2.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.5. | Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.6. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | п23/п24 | 2,554 | 2,643 | 2,352 | 2,655 | 2,645 | 4,676 | 4,522 | 4,368 | 4,325 | 4,282 | 4,240 | 4,197 | 4,154 | 4,111 |  |
| С.7. | Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | п25/п26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.8. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | С.6.(n) - C.6.(n-1) |  | 0,089 | -0,291 | 0,302 | -0,010 | 2,032 | -0,154 | -0,154 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | -0,043 |  |
| С.9. | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | С.7.(n) - C.7.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.10. | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.7./С.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.11. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | п27/п28 | 375,60 | 374,10 | 382,94 | 432,17 | 430,59 | 761,33 | 736,23 | 711,13 | 704,16 | 697,19 | 690,21 | 683,24 | 676,27 | 669,30 |  |
| С.12. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | п29/п30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.13. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | С.11.(n) - C.11.(n-1) |  | -1,49 | 8,84 | 49,23 | -1,58 | 330,74 | -25,10 | -25,10 | -6,97 | -6,97 | -6,97 | -6,97 | -6,97 | -6,97 |  |
| С.14. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВтч/чел | С.12.(n) - C.12.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.15. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.14./С.13. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.16. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п27/(п27+п29))*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.17. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п19/(п19+п21))*100% | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.18. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п23/(п23+п25))*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями на территории МО | % | (п32/п31)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1. | для фактических условий | % | (п34(n)/ п33(n))*100% | 9,52 | 8,37 | 9,80 | 11,14 | 8,98 | 7,33 | 7,25 | 7,17 | 7,10 | 7,04 | 6,97 | 6,92 | 6,86 | 6,81 |  |
| С.20.2. | для сопоставимых условий | % | (п34(n) / п33(t0))* 100% | 7,06 | 7,36 | 9,80 | 11,35 | 12,22 | 8,53 | 8,73 | 8,92 | 9,11 | 9,30 | 9,49 | 9,69 | 9,88 | 10,07 | При стабилизации п.33. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| С.21. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | тыс.руб. | п34(n)-п34(n-1) |  | 555 | 4513 | 2867 | 1592 | -6803 | 354,56 | 354,55 | 354,56 | 354,55 | 354,56 | 354,55 | 354,56 | 354,55 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | п34(n)-п34(t0) | -5068 | -4513 | 0 | 2867 | 4459 | -2344 | -1989,44 | -1634,89 | -1280,33 | -925,78 | -571,22 | -216,67 | 137,89 | 492,44 |  |
| С.22. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п35/п33)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.23. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | п35(n)-п35(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| С.24. | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (п37/п36)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 |  |
| С.25. | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | ед. | п38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| С.26. | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | (п40/п39)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |  |
| С.27. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | (п42/п41)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1,94 | 2,39 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 |  |
| С.28. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./ чел. | п43/п44. | 9,64 | 9,61 | 9,84 | 10,73673036 | 13,49 | 13,6600442 | 13,69 | 13,77 | 13,79 | 13,82 | 13,90 | 13,99 | 14,07 | 14,12 |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | (п46/п45)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п48/п47)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п49/п47)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов) | % | (п51/п50)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п53/п52)*100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО | % | (п55/п54)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п57/п56)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п58/п56)*100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории МО | % | (п60/п59)*100% | 80,00 | 81,82 | 85,21 | 89,91 | 91,71 | 95,29 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории МО | % | (п62/п61)*100% | 20,00 | 33,91 | 47,41 | 60,53 | 73,2778468 | 85,6574811 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее – ЭО) | ед. | п64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п64/п63)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.13. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п51+п53)/п65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.14. | Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50 – п51)/п66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n) - D.13.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.51, п53 и п.65. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.16. | Изменение удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n) - D.14.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.50, п51 и.п66. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.17. | Изменение отношения удельного расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14/D.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14/D.13.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п55+п57)/п67 |  |  |  |  |  |  |  | 0,808 | 0,799 | 0,789 | 0,780 | 0,771 | 0,762 | 0,753 |  |
| D.19. | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п54-п55)/п69 | 0,773 | 0,783 | 0,794 | 0,804 | 0,814 | 0,826 | 0,817 | 0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| D.20. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | -0,009 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n) - D.18.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.55, п.57 и п.67. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.21. | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(n-1) |  | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,013 | -0,009 | -0,413 | -0,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n) - D.19.(t0) | -0,021 | -0,010 | 0,000 | 0,010 | 0,020 | 0,033 | 0,024 | -0,390 | -0,794 | -0,794 | -0,794 | -0,794 | -0,794 | -0,794 | При стабилизации п.54., п.55 и п.69. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.22. | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19/D.18 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19/D.18.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.23. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (п46+п48)/п69 | 50,396 | 54,515 | 56,865 | 58,295 | 60,935 | 61,593 | 60,620 | 59,646 | 58,673 | 57,699 | 56,726 | 55,752 | 54,779 | 53,806 |  |
| D.24. | Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м. | (п45-п46)/п70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(n-1) |  | 4,119 | 2,350 | 1,430 | 2,640 | 0,658 | -0,973 | -0,973 | -0,973 | -0,973 | -0,973 | -0,973 | -0,973 | -0,973 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n) - D.23.(t0) | -6,469 | -2,350 | 0,000 | 1,430 | 4,070 | 4,728 | 3,755 | 2,781 | 1,808 | 0,834 | -0,139 | -1,113 | -2,086 | -3,059 | При стабилизации п.46, п.48. и п.69. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.26. | Изменение удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(n-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n) - D.24.(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.45, п.46. и п.70. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.27. | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24/D.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24/D.23(t0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.28. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п60+п62)/п71 | 0,082 | 0,082 | 0,083 | 0,083 | 0,084 | 0,084 | 0,085 | 0,084 | 0,083 | 0,083 | 0,082 | 0,081 | 0,080 | 0,079 |  |
| D.29. | Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п59-п60)/п72 | 0,082 | 0,091 | 0,093 | 0,084 | 0,106 | 0,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной йквартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(n-1) |  | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n) - D.28.(t0) | -0,001 | -0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | -0,001 | -0,002 | -0,003 | -0,003 | При стабилизации п.60, п.62.и п.71. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.31. | Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(n-1) |  | 0,010 | 0,002 | -0,009 | 0,022 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n-1) - предшествующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n) - D.29.(t0) | -0,012 | -0,002 | 0,000 | -0,009 | 0,013 | 0,027 |  |  |  |  |  |  |  |  | При стабилизации п.59, п.60.и п.72. на уровне года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы |
| D.32. | Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | 0,999 | 1,110 | 1,126 | 1,007 | 1,263 | 1,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(t0) | 0,984 | 1,101 | 1,126 | 1,014 | 1,279 | 1,456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т. у. т./кВтч | п73.(n) –п73.(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ | т. у.т./Гкал | п74.(n) –п74.(n-1) |  | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | п75.(n) –п75.(n-1) |  | 51966 | 62444 | 16740 | 197424 | 29358 | -48852 | -110394 | -106882 | -105069 | -103256 | -101442 | -99628 | -160070 |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкал | п76.(n) –п76.(n-1) |  | -86,034 | -18,4756 | -21,9531 | -21,9531 | -21,9544 | -21,9531 | -63,10 | -46,44 | -65,34 | -27,9109 | -41,23 | -45,03 | -39,69 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | п77(n) –п77(n-1) |  | 964,7 | 15,6 | 491,3 | 401,3 | 266,9 | -322,6 | -1470,87 | -1721,6 | -1409,47 | -1384,11 | -1359,12 | -1605,21 | -1320,6 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВтч | п78(n) –п78(n-1) |  | -4747 | -13473 | 57711 | -8043 | -13250 | -13250 | -13250 | -13250 | -13250 | -13250 | -13250 | -13250 | 710237 |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | % | п79(n) - п79(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Составляется график проведения мероприятий по энергоэффективности транспорта |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п80(n) - п80(n-1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 3

Перечень программных мероприятий в организациях с участием муниципального образования ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г.прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований Щигровского района Курской области |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и МО | Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |
| 1.1 | Проведение обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений. Щигровского района, образовательные государственные (муниципальные) учреждения и иные организации с участием государства и муниципальных образований. (количество ?) | 2010-2012. |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и МО. | Областной и муниципальный бюджеты | Разработка энергетических паспортов организаций с участием государства и МО__, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.1. | Органами государственной власти Щигровского района | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы государственной власти МО. | Областной и муниципальный бюджеты | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.1.2. | Органами местного самоуправления Щигровского района. | 2010-2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, органы местного самоуправления МО | Муниципальный бюджет. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1.2. | Разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций с участием государства и муниципальных образований Щигровского района, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам организации с участием государства и муниципальных образований. | В рамках текущего финансирования. | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в организациях с участием государства и муниципальных образований Курской области. |
| 1.3. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций с участием государства и муниципальных образований МО, их ранжирование по удельному энергопотреблению и определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Щигровского района. | В рамках текущего финансирования. | Ранжирование организаций с участием государства и муниципальных образований по удельному энергопотреблению, определение очередности проведения мероприятий по энергосбережению |
| 1.4. | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Щигровского района. | В рамках текущего финансирования. | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2. | Оснащение приборами учета | 2010-2014 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований . | Областной и местные бюджеты. |  |
| 2.1. | Установка приборов учета тепловой энергии, ГВС, электрической энергии, газа и воды | 2010-2014 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Повышение точности учета. |
| 3. | Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. |  |
| 3.1. | Модернизация систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Снижение расхода электрической энергии системами вентиляции. |
| 3.2. | Замена старых образцов светильников и ламп на энергосберегающие светильники и лампы. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты. | Резкое сокращение затрат на освещение, обеспечение экологической безопасности. |
| 4. | Применение энергосберегающих технологий в сфере потребления тепловой энергии и воды. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 4.1. | Внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения на бюджетных объектах с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал. час. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований | Областной и местные бюджеты. | Снижение потребления тепловой энергии. |
| 4.2. | Переход на закрытую систему теплообеспечения и горячего водоснабжения с автономной подготовкой горячей воды на пластинчатых теплообменниках. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Значительное снижение потребления тепловой энергии. Ликвидация ЦТП. |
| 4.3. | Регулярная промывка инженерных систем вновь вводимых и реконструируемых зданий. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, организации с участием государства и муниципальных образований. | Областной и местные бюджеты. | Снижение потребления тепловой энергии. |
| 4.4. | Утепление ограждающих конструкций бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х Итого по годам: |  | 2504,5 | 1000,0 | 1000,0 | 564,2 | 5068,7 | 5335,8 |  |  |  |
| Итого по бюджетной сфере: |  |  |  |  |  |  | 14608,14 |  |  |  |

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

Приложение 4

Перечень программных мероприятий в жилищном фонде ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Щигровского района Курской области |
| 1. | Организационные мероприятия | 2010- 2015гг. |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, Ответственные за содержание многоквартирных домов, муниципальные образования | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов. | 2010- 2015гг. |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники (в том числе средства лиц, ответственных за содержание многоквартирных домов). | Разработка энергетических паспортов многоквартирных домов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. |
| 1.2. | Разработка и реализация мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов жилищного фонда, включая технико-экономические обоснования на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010- 2015гг |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирного дома. | В рамках текущего финансирования. | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах. |
| 1.3. | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м. | 2010г. |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО | В рамках текущего финансирования. | Формирование целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на 1 кв.м. |
| 1.4. | Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, их ранжирование по уровню энергоэффективности и определение жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. | 2010- 2015гг |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО. | В рамках текущего финансирования. | Ранжирование жилых домов по уровню энергоэффективности и определение жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности. |
| 1.5. | Сопоставление уровней энергоэффективности жилых домов с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения. | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО | В рамках текущего финансирования. | Оценка потенциала энергосбережения жилых домов. |
| 1.6. | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО | В рамках текущего финансирования. | Увеличение объема внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.7. | Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Выявление положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности. |
| 1.8. | Информационное обеспечение выполнения Программы Щигровского района Курской области в жилищной сфере. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления МО. | Муниципальный бюджет. | Постоянное информирование населения по вопросам энергосбережения. Цикл телепередач. Выпуск рекламной брошюры. |
| 1.9. | Организация контроля за реализацией Программы энергосбережения на территории МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация МО |  |  |
| 2.0. | Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета. | 2011- 2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники, в рамках текущего финансирования |  |
| 2.1. | Оснащение приборами учета | 2011- 2012 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 2.1.1 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерческими узлами учета тепловой энергии и ГВС | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. | Повышение точности учета. |
| 2.1.2 | Оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронными многотарифными цифровыми приборами с возможностью дистанционного учета электрической энергии. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. | Повышение точности учета. |
| 2.1.3 | Установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. | Повышение точности учета. |
| 2.1.4 | Установка индивидуальных приборов учета расхода холодной и горячей воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. | Повышение точности учета. |
| 2.2. | Оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям приборов учета. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. |  |
| 2.2.1 | Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего пользования. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Щигровского района Курской области, энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Снижение индивидуального потребления тепловой и электрической энергии за счет индивидуальной экономии. |
| 2.2.2 | Автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и внедрение систем дистанционного учета показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Повышение точности расчетов за потребляемые энергетические ресурсы. |
| 2.2.3 | Переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в многоквартирных домах. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления области, энергоснабжающие организации, организации коммунального комплекса, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Снижение индивидуального потребления тепловой и электрической энергии за счет индивидуальной экономии. |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах освещения жилищного фонда. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 3.1. | Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов. | 2011- 2015 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Внебюджетные источники. | Снижение потребления электрической энергии на освещение мест общего пользования жилого фонда до 80% в сопоставимых условиях при приведении уровня освещенности в соответствие с действующими нормами. освещенности |
| 3.2. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде для социально незащищенных категорий граждан за счет средств областного и местных бюджетов. | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов. | Муниципальный и местный бюджеты. | Снижение потребления электрической энергии и расходов местного бюджета на субсидирование льготных групп граждан. |
| 3.3. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные светодиодные лампы в жилом фонде. . | 2011-2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Внебюджетные источники. | Резкое сокращение энергопотребления. (в 10 раз и более). |
| 4. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при строительстве, реконструкции и модернизации жилищного фонда. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | Местные бюджеты, внебюджетные источники. |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматривающий приведение теплозащитных характеристик в соответствие с действующими нормативами. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Сокращение потребления тепловой энергии. |
| 4.2. | Утепление квартир и мест общего пользования (установка пластиковых стеклопакетов, теплоотражающих пленок и прокладок для окон, теплоотражающих экранов за радиаторами, доводчиков дверей, остекление лоджий, промывка систем отопления, установка современных радиаторов, термостатических вентилей и др.) | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов. | В рамках текущего финансирования. | Обеспечение экономии тепловой энергии в утепленных квартирах в среднем на 10%. |
| 4.3. | Монтаж индивидуальных тепловых пунктов и автономных систем горячего водоснабжения на пластинчатых теплообменниках в многоквартирных домах с тепловой нагрузкой более 0,2 Гкал. час. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, лица, оказывающие энергосервисные услуги. | Муниципальный и местные бюджеты, внебюджетные средства. | Снижение потребления энергетических ресурсов в системе домового теплоснабжения. |
| 4.4. | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей (со светодиодной подсветкой)классов их энергетической эффективности. | 2011- 2020 |  |  |  |  |  |  |  | По результатам торгов, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов | Местные бюджеты, внебюджетные средства. | Выполнение требований федерального законодательства. |
| 5 | Установка приборов учета водоснабжения | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  | Собственники домовладений | Средства собственников жилых помещений МКД | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 6 | Провести разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов по применению в местах общего пользования светодиодных светильников с датчиками уровня освещенности и шума | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  | Снижение потребления электрической энергии |
| 7 | Провести разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов по установке общедомовых счетчиков электрической энергии в многотарифном исполнении ( с режимом день-ночь) | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  | Снижение потребления электрической энергии |
| 8 | Провести разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов по применению в местах общего пользования светодиодных светильников с датчиками уровня освещенности и шума | 2013-2015г |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  | Снижение потребления электрической энергии |
| 9 | Провести разъяснительную работу среди жильцов многоквартирных домов по установке общедомовых счетчиков электрической энергии в многотарифном исполнении (с режимом день-ночь) | 2013-2015г. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |  | Снижение потребления электрической энергии |
| 10 | Провести утепление теплотрасс проходящих по подвалам многоквартирных домов | 2013-2015г. |  |  |  |  |  |  |  | Управляющие компании Жильцы домов | Средства управляющих компаний и собственников жилых помещений МКД | Снижение теплопотерь |
| 11 | Замена ламп накаливания на светодиодные в многоквартирных жилых домах | 2013-2015г. |  |  |  |  |  |  |  | Управляющая компания Жильцы домов | Средства Управляющих компаний | Снижение потребления электрической энергии. |
| х | Итого по годам: |  |  |  |  | 9928,90 | 9916,68 | 19845,58 | 61585,56 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 81431,13 |  |  |  |

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

приложение 5

Перечень программных мероприятий в СеЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВе ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Щигровского района Курской области. |
| 1. | Организационные мероприятия. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия, в соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований сельскохозяйственных предприятий. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники, (средства сельскохозяйственных предприятий). | Разработка энергетических паспортов сельскохозяйственных предприятий, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.2. | Разработка и реализация сельскохозяйственными предприятиями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники (средства сельскохозяйственных предприятий). | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сельскохозяйственных предприятий. |
| 2. | Мероприятия по экономии энергоресурсов в агропромышленном комплексе. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация существующих систем энергоснабжения с внедрением газогенераторных установок |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение потребления энергетических ресурсов. |
| 2.2. | Внедрение систем обогрева производственных помещений инфракрасными излучателями.. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Повышение эффективности теплоснабжения производственных помещений. |
| 2.3. | Внедрение энергоэффективных систем освещения производственных помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на электрическую энергию. |
| 2.4. | Модернизация изоляции теплиц; автоматизация систем управления источниками тепла и микроклиматом; внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, аккумуляторов тепла; утилизация тепла отходящих газов для обогрева; использование частотно-регулируемого привода; внедрение новых технологий на площади зимних теплиц |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на электрическую энергию, повышение энергоэффективности тепличного хозяйства. |
| 2.5. | Модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Повышение эффективности парка сельскохозяйственных тракторов с оптимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива. |
| 2.6. | Повышение энергетической эффективности сельскохозяйственных машин и оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Техническое перевооружение животноводческих, птицеводческих комплексов с внедрением энергоэффективных систем микроклимата, кормления, поения, содержания молодняка |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том числе на местных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
|  | Внедрение технологий минимальной обработки почвы с применением машинотракторного парка и почвообрабатывающих машин нового поколения |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| 3. | Повышение эффективности используемых энергетических ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. |  |
| 3.1. | Использование естественного холода. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| 3.2. | Использование местных и альтернативных видов топлива и технологий преобразования низкосортных видов топлива в высококалорийные. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Диверсификация используемых видов топлива. |
| 3.3. | Повышение эффективности использования моторного топлива. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сельскохозяйственные предприятия. | Внебюджетные источники. | Снижение затрат на энергетические ресурсы. |
| х | Итого по годам: |  | 0 |  |  | 6361,08 | 6353,25 | 12714,29 | 39455,51 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 52169,8 |  |  |  |

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

Приложение 6

Перечень программных мероприятий в сфере прочих потребителей Щигровского района

| № п.п. | Наименование мероприятий. | Срок реализации. | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель. | Источники финансирования. | Ожидаемые результаты. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | Всего | 2016-2020г.г. прогноз |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности прочими потребителями Щигровского района Курской области. |
| 1. | Организационные мероприятия. | 2010-2020 |  |  |  |  |  |  |  | Предприятия прочей сферы, в соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. |  |
| 1.1. | Проведение энергетических обследований. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с законодательством. | Внебюджетные источники. | Разработка энергетических паспортов, в том числе перечня мероприятий (типовых) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| 1.2. | Разработка и реализация программ и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий. | 2010-2015 |  |  |  |  |  |  |  | Предприятия прочей сферы. | Внебюджетные источники | Формирование взаимосвязанного по срокам реализации и исполнителям перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| х | Итого по годам: |  | 0 |  |  | 931,64 | 930,5 | 1862,14 | 5778,56 |  |  |  |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  | 7640,7 |  |  |  |

Х- распределение средств по следующему финансовому году производится по мероприятиям разрабатываемым и утверждаемым в течении четвертого квартала каждого предыдущего года. Разрабатываемые на следующий календарный год мероприятия являются обязательным приложением к Программе.

Приложение 7

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований |
| 1 | Cоздание структуры управления энергосбережением в Щигровском районе | 2012г.-2014г. | 0 | Отдел архитектуры и строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение централизованного управления программой энергосбережения Щигровского района |
| 2 | Разработка положения о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании | 2012г.-2014г. | 0 | Отдел архитектуры и строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | Координация работ по энергосбережению в различных сферах энергопотребления Щигровского района |
| 3 | Разработка Плана реализации Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории муниципального образования | 2012г.-2014г. | 0 | Отдел архитектуры и строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований федерально законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 4 | Проведение корректировки программы энергосбережения Щигровского района | 2012г.-2014г. | 95 | Отдел архитектуры и строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации района | 95 из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований федерально законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 5 | Проведение энергетического обследования | 2012г. | 520 | Структурные подразделения Администрации Щигровского района | 520 из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований федерально законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 6 | Ремонт системы теплоснабжения | 2012г. | 70,9 | Структурные подразделения Администрации Щигровского района | 70,9 из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
| 7 | Замена деревянных оконных и воротних блоков на ПВХ и рольставни, ремонт помещений, в зданиях, организациях и учреждениях Щигровского района | 2012г. | 1067,2 | Руководитель учреждения | 1067,2 из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
| 8 | Замена проводки, ремонт помещений, электромонтажные работы в Администрации Щигровского района | 2012г. | 600,5 | Управление хозяйственного обеспечения | 600,5 из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления электрической энергии |
| 9 | Замена светильников на энергосберегающие | 2012г. | 150,9 | Руководитель учреждения | 150,9 из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления электрической энергии |
|  | Итого: |  | 2504,5 |  | 2504,5 из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 8

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА на 2013 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Муниципальный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и организациях с участием государства и муниципальных образований |
| 1 | Проведение энергетического обследования | 2013г. | 30,0 | Структурные подразделения Администрации Щигровского района | 30,0 из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | Выполнение требований федерального законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности |
| 2 | Внедрение современных технологий по учету тепла, эл.энергии, водоснабжения в общеобразовательных учреждениях | 2013г. | 130,0 | Структурные подразделения Администрации Щигровского района | 130,0 из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
| 3 | Замена деревянных оконных и воротних блоков на ПВХ и рольставни в зданиях, организациях и учреждениях Щигровского района | 2013г. | 110,0 | Руководитель учреждения | 110,0 из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
| 4 | Установка светодиодных лампочек в общеобразовательных учреждениях | 2013г. | 350,0 | Руководитель учреждения | 350,0 из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления электрической энергии |
| 5 | Замена светильников на энергосберегающие | 2013г. | 259,0 | Руководитель учреждения | 259,0 из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления электрической энергии |
| 6 | Замена светильников на энергосберегающие | 2013г. | 75,0 | Служба хозяйственного обеспечения | 75,0 из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления электрической энергии |
| 7 | Ремонт системы отопления, гребенки узла отопления и узла вычисления | 2013г. | 46,0 | Служба хозяй-ственного обеспе-чения | 46,0 из бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | Сокращение потребления тепловой энергии |
|  | Итого: |  | 1000,0 |  | 1000,0 из бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 9

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОДАМ, ТЫС. РУБ.

| № п/п | Источник финансирования | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | Областной бюджет, включая субсидии из бюджета РФ, тыс. руб.(по согласованию) |  | 0 | 0 | 621,4 | 628,4 | 635,54 | 642,82 | 650,25 | 657,83 | 665,76 | 4502 |
| 2 | Муниципальный бюджет района, тыс. руб. |  | 2504,5 | 1000,0 | 1000,0 | 564,2 | 709,5 | 1000,0 | 1000,0 | 1290,5 | 1335,8 | 10404,5 |
| 3 | Внебюджетные средства потребителей энергоресурсов, тыс. руб. |  | 0 | 0 | 18838,71 | 18817,52 | 19468,65 | 20185,41 | 20717,51 | 21299,0 | 21915,0 | 141241,8 |
| 4 | Итого, тыс. руб. |  | 2504,5 | 1000,0 | 20460,11 | 20010,12 | 20813,69 | 21828,23 | 22367,76 | 23247,33 | 23916,56 | 156148,3 |